Tuchola 03.09.2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku ”

Znak sprawy : ZP/ 11 / 2015

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych wzmocnionych o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 | 60x85 |
| Górna serweta samoprzylepna | 1 | 150x240 | 50x75 |
| Dolna serweta samoprzylepna | 1 | 200x175 | 50x75 |
| Boczna serweta samoprzylepna | 2 | 75x90 | 45x60 |
| Kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne | 1 | 30x40 |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |
| Ręcznik | 4 | 30x40 |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 2

Pakiet 2, poz. 1

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 | - | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 | - | 60x85 |
| Serweta do laparoskopii z oknem przylepnym, ze zintegrowanymi nogawicami i przeźroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne | 1 | 260x300 | 24x30x28 | 2X16x50 ( 4 otwory na dreny i przewody) |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |  |  |

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii o składzie

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 3

Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet brzuszno – kroczowych o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |  | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 |  | 60x85 |
| Serweta brzuszno-kroczowa ze zintegrowanymi nogawicami i 3. uchwytami do mocowania kabli i drenów oraz 2 oknami | 1 | 230x260 |  |  |
| jama brzuszna - przylepne |  |  | 19x29 | 60x120 |
| krocze - nieprzylepne |  |  | 9x12 | 50x84 |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |  |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 4

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet ginekologicznych o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |  | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 |  | 60x85 |
| Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi nogawicami z samoprzylepnym oknem | 1 | 290x312 | 9x12 | 50x140 |
| Samoprzylepna przeźroczysta serweta do zakrycia okolic odbytu | 1 | 50x50 |  |  |
| Serweta pod pośladki | 1 | 75x90 |  |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |  |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |  |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego cięcia o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentarium | 1 | 140x190 |  | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 |  | 60x85 |
| Serweta do cesarskiego cięcia ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem i z torbą do zbiórki płynów z sitem i 2. zaworami. | 1 | 250x300 | 17x28x32 |  |
| Serweta dla dziecka | 1 | 90x100 |  |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |  |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |  |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 6

Pakiet 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do ginekologii o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |  |
| Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi nogawicami z samoprzylepnym oknem oraz z torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem. | 1 | 290x312 | 9x12 |
| Serweta pod pośladki | 1 | 75x90 |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |
| Ręcznik | 1 | 30x40 |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 7

Pakiet 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety na stolik Mayo w kształcie worka w rozmiarze 80x145cm, wykonana z folii poletylenowej PE 0,065mm oraz włókniny polipropylenowej PP 40gsm, o złożeniu standardowym?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 8

Pakiet 9, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 9

Pakiet 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 80x120cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 10

Pakiet 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 11

Pakiet 9, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 80x120cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 12

Pakiet 10, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35 g/m2, rękaw zakończony dzianym poliestrowym mankietem, do fartucha dołączone 2 ręczniki wiskozowe w rozmiarze 40x40cm, fartuch zawinięty w serwetę z włókniny w rozmiarze 60x60cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 13

Pakiet 11, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wzmocnionego o gramaturze min. 35g/m², wzmocniony wewnętrznym laminatem PP+PE (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 45 g/m2, rękaw zakończony dzianym poliestrowym mankietem, do fartucha dołączone 2 ręczniki wiskozowe w rozmiarze 40x40cm, fartuch zawinięty w serwetę z włókniny w rozmiarze 60x60cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 14

Pakiet 12, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 12 i utworzenie z niej osobnego pakietu w celu zaoferowania konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 15

Pakiet 12, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletu chirurgicznego jednorazowego użytku (bluza i spodnie) Wykonane z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS. Spodnie wiązane na troki, nogawki spodni bez ściągaczy. Bluza z trzema kieszeniami , dekolt w kształcie litery V wykończony lamówką. Materiał o gramaturze min. 45g/m2, zgodny z EN 13795 1-3 w rozmiarach od  S do XXXL.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 16

Pakiet 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet podstawowych o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 | 60x85 |
| Górna serweta samoprzylepna | 1 | 150x240 |  |
| Dolna serweta samoprzylepna | 1 | 170x175 |  |
| Boczna serweta samoprzylepna | 2 | 75x90 |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |
| Ręcznik | 4 | 30x40 |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 17

Pakiet 20, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego cięcia o składzie:

| Skład zestawu | Ilość | Rozmiar | Wielkość otworu | Obszar wzmocnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta na stolik instrumentariuszki | 1 | 140x190 |  | 76x190 |
| Czerwona osłona na stolik Mayo (złożenie standardowe) | 1 | 80x145 |  | 60x85 |
| Serweta w kształcie litery T do cesarskiego cięcia , z przylepnym otworem oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i 2. Zaworami. | 1 | 200/250x315 | 18x28x32 |  |
| Serweta dla dziecka | 1 | 90x100 |  |  |
| Taśma samoprzylepna | 1 | 9x50 |  |  |
| Ręcznik | 2 | 30x40 |  |  |
| Fartuch chirurgiczny roz. XL | 2 | Pakowany osobno |  |  |
| Fartuch chirurgiczny roz. L | 1 | Pakowany osobno |  |  |

Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace z klejem akrylowym.

Gramatura materiału obłożenia podstawowego min. 62 g/m2, gramatura części wzmocnionej min. 132 g/m2.

Zawartość zestawu umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej, karton zbiorczy zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pytania dotyczące asortymentu:

Dotyczy pakietów 1, 18:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których materiał obłożenia na całej powierzchni składa się z 2 warstw (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa), posiada gramaturę nominalną 56 g/m2, odporność na penetrację płynów min. 900 cm H2O, obłożenie w pełni zgodne 
z normą PN EN 13 795 1-3, niebieskie taśmy przylepne w zestawach o wymiarach 50 x 9 cm, wykonane z włókniny poliestrowo – wiskozowej, z klejem typu hot – melt. Zestawy bezpiecznie pakowane w opakowania papierowo – foliowe typu blister, wewnątrz zawinięte w serwetę oraz pakowane w jeden karton transportowy. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietów 1, 18:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego o podanym składzie:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków z taśmą pochłaniającą pot jedynie 
w części czołowej czepka?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii w następującym składzie:

| serweta do artroskopii 320cm x 240cm z otworem elastycznym i workiem na płyny z kształtką i zaworkiem | 1szt. | 320x240cm |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę z chłonnej włókniny foliowanej 43g/m2 | 1szt. | 75x45cm |
| taśmy medyczne samoprzylepne | 2szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrumentaria lny 190cm x 150cm | 1 szt. | 190x150cm |
| Kleszczyki plastikowe 14 cm | 3 szt. | 14cm |
| Kleszczyki plastikowe 19 cm | 2 szt. | 19cm |
| kleszcze metalowe do trzymania igły 13cm | 1 szt. | 13cm |
| skalpel nr 11 | 1 szt. | Nr 11 |
| Nożyczki chirurgiczne oczne 11 cm | 1 szt. | 11cm |
| osłona na przewody Camera Cover | 2 szt. | 15x250cm |
| kompresy z gazy 17N 12W RTG | 20 szt. | 7,5x7,5cm |
| opaska elastyczna Matopat Universal | 1 szt. | 4mx15cm |
| podkład podgipsowy typu Matosoft SYNTHETIC 15cm x 3 m | 1 szt. | 3mx10cm |
| fartuch chir. Perfect (wzmocniony) | 2 szt. | XL |
| fartuch chir. Standard | 1 szt. | M |
| igła do wkłucia lędźwiowego 1,2x90mm | 1 | 1,2x90mm |
| dren redona RTG i peforacją CH10 | 1 |  |
| butla redona 200ml | 1 | 200ml |

Serweta główna obłożenia na całej powierzchni składa się z 2 warstw (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowo-polipropylenowa), posiada gramaturę nominalną 56 g/m2, odporność na penetrację płynów min. 900 cm H2O, obłożenie w pełni zgodne 
z normą PN EN 13 795 1-3.

Zestawy bezpiecznie pakowane w opakowania papierowo – foliowe, wewnątrz zawinięte w serwetę oraz pakowane w jeden karton transportowy.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie:

| Składnik | Wymiiary | Iość |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu nieprzemakalnego | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu nieprzemakalnego 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister 2 – komorowy, z etykietami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta.

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 2 ust. 2 projektu umowy zdania o następującej lub podobnej treści: „W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przyczynami o charakterze obiektywnym, przyjęcie towaru może nastąpić po godzinie 13.00”. Dopisanie powyższego zdania nie zmienia zasadniczo godziny dostaw towaru, pozwala jednak w wyjątkowych sytuacjach (np. utrudnienia w ruchu spowodowane wypadkami drogowymi lub czynnikami atmosferycznymi) na przyjęcie towaru poza wyznaczonymi godzinami dostaw.

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź :  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem 74x190cm

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm , składana rewersowo, ze wzmocnieniem 55x88cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

1 x serweta do laparoskopii 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 uchwytów na przewody typu rzep

2xtorba na narzędzia 33x41cm (sterylna, pakowana osobno)

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm
-1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych  250/258x337cm, z osłoną ramion stołu i  zintegrowanymi  nogawicami,  z 2 otworami: przylepny  otwór brzuszny 29x29cm ze  wzmocnieniem  chłonnym wokół otworu oraz przylepny otwór kroczowy16x7cm, ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu,  ze zintegrowaną osłoną otworu, 3 uchwyty na przewody , dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu: 
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik May min. 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm
- 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z  przylepnym otworem 10x12cm ze  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety
- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej
- 1 x ręcznik chłonny  34x36cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1szt serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1szt serweta na stolik Mayo 75x141cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-1szt serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz osłoną ramion stołu, z otworem operacyjnym na obszarze 33x38cm  częściowo wypełnionym folią operacyjną  z otworem 18x18cm, z torbą na płyny

-1szt-kocyk włókninowy dla noworodka 76x86 cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do małej operacji o następującym składzie:

-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm

-2x recznik chłonny 30x20cm

-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym, owalnym, przylepnym otworem 8x10cm.Serweta wykonana chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. Parametry laminatu na całej powierzchni serwety: odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:i, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m2, posiadającego rękawy klejone, co zapewnia wyższą barierowość fartucha. Dodatkowo 2 chłonne ręczniki do rąk 39x30cm, rozłożone. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego pakowanego po 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka wykonanego w części górnej z materiału polipropylenowego SMMS o gramaturze 10g/m2, bok- wzmocniony chłonny Scrim o gramaturze 47g/m2.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 18
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem 74x190cm

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm , składana rewersowo, ze wzmocnieniem 55x88cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  (owinięcie zestawu),  ze wzmocnieniem 74x190cm

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm, składana rewersowo ze wzmocnieniem 55x88cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm

Serweta wykonana chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. Parametry laminatu na całej powierzchni serwety: odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:i, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 10, 11, 18

Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa  opakowania o jałowej zawartości).
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T 2 x Nogawica, 70 x 120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm Osłona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m², złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 17cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 200 x320 cm Serweta 3-warstwowa, z otworem z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, udowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm 2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Nogawica o wym. 70x120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem 1x Serweta urologiczno - ginek o wym.75 x 200cm 2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie kola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 4 x Ręcznik do rąk 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści pakiet chirurgiczny z serwetą operacyjną dwuwarstwową o wymiarze 75x90cm z otworem stałym o średnicy 7cm;metalowymi nożyczkami 14 lub 15cm;metalowym imadłem chirurgicznym typu Mayo-Hegar 15cm; metalową pęsetą chirurgiczną prostą 15cm;kleszczykiem plastikowym( do mycia pola operacyjnego) 18cm; pojemnikiem plastikowym o pojemności 150ml i wymiarach 58x72mm; kompresami 4 warstwowymi spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści pakiet chirurgiczny pakowany w opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, spełniająca pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 9 poz.5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę pakowaną a’1szt.?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 9 poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 9 poz.5

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90x80cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch w ręczniczkami w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą posiadającą dekolt w kształcie litery „V” bez lamówki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 12 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści czepek z taśmą pochłaniającą pot w części przedniej?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści poniższy czepek:

- Czepek głęboki typu „furażerka” z trokami

- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²

- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania

- Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem

- Kolor: zielony, niebieski

- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie

Niejałowy
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw z metalowym narzędziem do mycia 14,2cm, metalowymi nożyczkami ostro/ostre 14,25cm oraz imadłem Majo Hegar 15cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. Serweta z przylepcem. 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetami metalowymi oraz imadłem Mayo-Hegar 15cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze 50x75cm z otworem przylepnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego techniczne wymagania stawiane w SIWZ w składzie:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 4 ręczniki do rąk

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x180cm + łata chłonna)

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x240cm + łata chłonna)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego techniczne wymagania stawiane w SIWZ w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 2 ręczniki do rąk

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

- 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego techniczne wymagania stawiane w SIWZ w składzie:

- 4 ręczniki do rąk

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego techniczne wymagania stawiane w SIWZ w składzie:

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z przylepnym otworem 9 x 15cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego techniczne wymagania stawiane w SIWZ w składzie:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 2 ręczniki do rąk

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu chirurgicznego w składzie:

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 35g fartuchów z włókniny SMMMS z ręcznikami o wymiarach 30,5x34cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 35g fartuchów z włókniny SMMMS?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 1 – dotyczy wymagań do pakietów obłożeniowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby taśma lepna w obłożeniach zgodnie z SIWZ wykonana była z włókniny poliestrowej w kolorze niebieskim posiadała hypoalergiczny klej akrylowy?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 12

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 12 poz. 2, umożliwiłoby to przedstawienie korzystniejszej ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego,  wykonanego  z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa 
i folia polietylenowa)  o gramaturze 57,5 g/m2.Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji.  Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 . Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Skład zestawu:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (wzmocnienie 190 cm x 70 cm)
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 cm x 90 cm)
1 taśma samoprzylepna włókninowa polipropylenowa w kolorze zielonym  9 cm x 50 cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjne 175 cm x 180 cm
z taśmą  samoprzylepną 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x250cm
z dzielonym taśmą  samoprzylepną   15 + 70 + 15 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet  nr 2:  Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do laparoskopii.  Skład zestawu: 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80cmx145cm (wzmocnienie  75 cm x 90 cm),  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm (wzmocnienie 190 cm x 70), 2 ręczniki o rozmiarze 30cmx40cm, 1 serweta do laparoskopii  
o rozmiarze 260cmx310cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy jamy brzusznej o rozmiarze 28cmx32cm otoczonym folią operacyjną z dwoma 2 - komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek na kończyny górne, 
ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów. Serweta wykonana jest z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o  gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Obłożenie posiada dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 3: Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno - kroczowych w skład zestawu wchodzą : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część  wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylne obszar wzmocnienia 190 x 70 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym 75x90 cm złożona w sposób umożliwiający sterylną aplikację, 1 serweta główna 260 cm x 310 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o gramaturze 57,5 g/m2.  dodatkowo wzmocniona  w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Serweta główna  posiada  zintegrowane osłony na kończyny dolne  o długości 125 cm, otwór w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z taśmą samoprzylepną  5 cm szeroką naokoło otworu posiadającą zakłądki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach, otwór na krocze 10 cm x 15 cm z taśmą samoprzylepną dookoła i  z włókninową zintegrowaną prostokątną osłonką posiadającą pasek lepny .Serweta główna  posiada osłonę podpórki na kończyny górne  oraz 4 zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów. Materiał obłożenia spełniaja wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet  nr 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu  serwet ginekologicznych                                                                                                 wykonanych  z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Serweta posiada w dolnej części taśmę lepną umożliwiającą przyklejenie do fartucha operatora. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Skład zestawu:                                                                                                                                                           1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 190 cm x 70 cm)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 cm x 90 cm)
1 uchwyt do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm
1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na
kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr  5:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do cesarskiego cięcia, skład zestawu:  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 
1 serweta na stolik Mayo  80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm, serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o min. gramaturze 57,5 g/m2. Serweta główna  posiada otwór w okolicach jamy brzusznej  27cm x 33cm  z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu, posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach , zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem  i  zabezpieczeniami  zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów. Serweta główna musi posiada osłonę podpórki na kończyny górne.  Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony papierem.  Materiał obłożenia spełnia  wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie.  Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony jest kierunek otwierania.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 7:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do ginekologii/cystoskopii                                                                                                 wykonanego  z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.                                                                                                                                                          Skład zestawu:                                                                                                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm
2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm
1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90  cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, umieszczonym centralnie

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii nie piaskowanej oraz złożonej nie teleskopowo ale w sposób umożliwiający sterylną aplikację .

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 9 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu 
2-warstwowego o gramaturze 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozmiarze 100 cm x 100 cm wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 9 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o rozmiarze 150 cm x 150 cm wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 48 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 120 cm H2O?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 35g/m2, rozmiary (długość fartucha +/- 5 cm) odpowiednio M-120 cm, L – 130 cm i XL – 150 cm,  2 ręczniki celulozowe 30 cm x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakietnr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 35g/m2, obszar wzmocnienia przymocowany z przodu do fartucha od wewnętrznej strony w sposób trwały paskiem  kleju nie na całej powierzchni wzmocnienia, rozmiary (długość fartucha +/- 5 cm) odpowiednio L – 130 cm i XL – 150 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego  komplet uchirurgicznego (bluza + spodnie) przeznaczonego do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2.  Bluza posiada  krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy  kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.  Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony. Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw  zapakowany jest 
w zgrzaną torebkę z foli PE.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr  12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną serwetę 75 cm x 100 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów z kształtką na górnej krawędzi worka i zakładką umożliwiającą bezpieczną aplikację pod pacjenta, serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 125 cm H2O (nie tylko laminat zabezpiecza przed przenikaniem cieczy – zbiera je w tej serwecie worek).

W sytuacji nie dopuszczenia naszego produktu prosimy o wyłączenie pozycji 2 do osobnego pakietu co umożliwi wystartowanie więcej niż jednego oferenta.

Prosimy o dopuszczenie  włókniny o odporności na penetrację płynów 125 cm H2O, zgodnie z normą 13795, na  którą powołuje się zamawiający , a która  mówi o 100 cm H2O.

Produkty zapakowane bezpiecznie opakowanie typu folia papier, do transportu 
w opakowanie kartonowe i worek foliowy.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuści.

- Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo, gdzie wzmocnienie ma wymiar 60x85cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie serwet w rozmiarze 75x90cm, gdzie wzmocnienie ma rozmiar 36x90cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zawierających w swoim składzie po 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze ok 30x33cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą ginekologiczną w rozmiarze 290x250cm, ze wzmocnieniem (pad 55x140cm), z otworem (9x12cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy  150 x 100 cm

1 serweta operacyjna do ginekologii/cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm) 75 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

LUB

1 serweta na stolik narzędziowy  150 x 100 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm) 100 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do małej operacji zawierającego w swoim składzie dodatkowo taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm oraz jeszcze jeden ręcznik celulozowy (łącznie 2 ręczniki w zestawie)?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z 2-ma ręcznikami celulozowymi w rozmiarze ok. 30x40cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku (bluza i spodnie) wykonanych z miękkiej włókniny polipropylenowej SMS, spodnie wiązane na troki, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza z 3 kieszeniami, dekolt w kształcie litery U wykończony lamówką, materiał o gramaturze 38g/m2, zgodny z normą PN-EN 13795 1-3 w rozmiarach od S-XXL?

Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 12 – Prosimy o odstąpienie od wymogu podania odporności na penetrację wody, gdyż komplety chirurgiczne nie są wyrobem sterylnym używanym na bloku operacyjnym, a jedynie w środowisku bloku operacyjnego, w związku z tym tego typu informacje/parametry nie są wymagane?

Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 12 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 12, co zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do artroskopii zawierającego w swoim składzie dodatkowo fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym samoprzylepna serweta operacyjna 170x175cm jest w rozmiarze 200x175cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm (folia operacyjna na brzegach otworu). Wbudowany worek na płyny 360 stopni. Bez osłon na kończyny

2 x fartuch chirurgiczny L

1 x fartuch chirurgiczny  XL

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów ze znieczuleniem zgodnym z siwz, jednakże zawierającym 2 igły: 21G i 18G?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do SIWZ dział IV pkt. 4

Czy Zamawiający zniesie wymóg owinięcia zestawów obłożeniowych w specjalne serwety? 
Zwiększy do konkurencyjność.

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do SIWZ dział IV pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie owinięcie zestawu obłożeniowego w serwetę instrumentariuszki?  Serweta instrumentariuszki standardowo stanowi owinięcie zestawu.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm

1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm

2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50

4 ręczniki 				      40 x 40

Zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej (SPP/PE) chłonny 
na całej powierzchni. Gramatura 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy min, 145 cmH2O?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm

4 ręczniki do rak

1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw wykonany z włókniny trzywarstwowej (SPP/PE/SPP), laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni . Gramatura 75g/m2.

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet  10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego wraz z dwoma ręcznikami 
o wymiarze 30x40 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jałowej w rozmiarze 103x115 cm (+/- 2cm), 
ze zintegrowanym zbiornikiem do przechwytywania płynów z separatorem , kształtką i taśmą zamykającą wlot. Serweta sterylna, wykonana z włókniny dwuwarstwowej, laminowana, nieprzemakalna na całej powierzchni, nie zawierająca lateksu o gramaturze 60g/m2, 
o odporności na przenikanie płynów 145cmH2O?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm

1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm

2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50

4 ręczniki 				      40 x 40

Zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej (SPP/PE) chłonny na całej powierzchni. Gramatura 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy min, 145 cmH2O?
Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.