Tuchola 30.04.2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawa środków dezynfekcyjnych ”; Znak sprawy : ZP/ 7 / 2015

W dniu 29.04.2015r. wpłynęły pytania

Dot. pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści preparat działający w wymaganym czasie max. 30 min. na spory (Baccilus subtilis, Bacillus cereus) wymienione w normie PN-EN 14885? Produkt spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.  Zgodnie z zapisem w normie EN 14885 Rozdz. 3.2. 10 oraz Tablicą 4 - dla udowodnienia deklarowanego dla produktów działania sporobójczego organizmami testowymi są spory Bacillus subtillis i Bacillus cereus. Tak więc działanie sporobójcze potwierdzone jest przez zdolność produktu w określonych warunkach do redukowania liczby zdolnych do życia spor bakteryjnych powyższych organizmów testowych. Prosimy zatem o dopuszczenie produktu działającego na wymagane w normie spory.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dodatkowo wymaga na F(A.niger, C. albicans).

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.