Tuchola 27.03.2015r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. ” Zakup i dostawa jednego respiratora dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi

Nr postępowania  ZP/ 4 /2015

W dniu 25.03.2015r. wpłynęły pytania

Pytanie 1 do pkt. 17 Czy Zamawiający wymaga aby tryby NIV były uruchamiane osobnym przyciskiem dla bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 do pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w automatyczne westchnienia które zgodnie z teorią wentylacji mechanicznej są oddechami o objętości 1,5 Vt i występują z częstością co 100 oddechów lub 7 minut ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 do pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony standardowo w nowoczesną wentylację adaptacyjną PRVC w miejsce opisywanej możliwości rozbudowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 do pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w regulację 0,3 – 10 sekund co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 5 do pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w automatyczną regulację przepływu ograniczoną do 180l/min co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta a tylko nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6 do pkt. 48 Ta funkcja nie ma zastosowania klinicznego i jest używana tylko w celach serwisowych przez personel techniczny. Czy biorąc pod uwagę że istotna jest tylko temperatura i wilgotność gazów oddechowych (typ nawilżacza) przy rurce intubacyjnej Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator nie posiadający tej opcji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7 do pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w ekran 10” co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8 do pkt. 52 Typowy czas zbierania trendów to 24 godziny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający takie rozwiązanie z możliwością archiwizacji przy użyciu urządzeń zewnętrznych przez dowolny okres?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ