Tuchola 27.02.2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych.” 
Nr postępowania:  ZP/ 3 /2015

W dniu 27.02.2015r. wpłynęły pytania

Pytania dotyczące asortymentu:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic:

- o grubości na palcu min. 0,12 mm, dłoń min. 0,08 mm, mankiet min. 0,05 mm (rękawica nadal jest miękka, elastyczna, ale posiada wyższą wytrzymałość mechaniczną),

- pozbawione tiuramów (potwierdzone przez producenta),

- nie pozbawione MBT, przy czym pragniemy zauważyć, że merkaptobenzotiazoli są akceleratorami, które są używane w celu przyśpieszenia  reakcji sieciowania. Reakcja sieciowania łączy długie cząsteczki gumy między sobą i nadaje rękawicom ich elastyczne i wytrzymałościowe właściwości fizyczne. Istnieje kilka rodzajów akceleratorów, z różnym potencjałem i możliwościami, ale generalnie wszystkie działają w ten sam sposób. Akceleratory używane do produkcji rękawic przez naszą firmę mają niski potencjał wywoływania podrażnienia skóry. W życiu codziennym również używamy wyrobów, zawierających merkaptobenzotiazol, takich jak obuwie gumowe – tenisówki i klapki plażowe, a także tkaniny, gumki od bielizny i skarpetek. Świadczy to o tym, że szkodliwość tej substancji jest mocno przesadzona.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy badania o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia należy załączyć do oferty?

Odpowiedź :  Rozdział IV. P.6 SIWZ. Wykonawca (na każdym etapie postępowania i realizacji umowy) zobowiązany będzie do dostarczenia każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego odpowiednich dokumentów (deklaracji CE, zgłoszenia wyrobu do rejestru wyrobów medycznych) potwierdzających spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu i stosowania, zaoferowanego przedmiotu zamówienia

Pytania dot. treści umowy

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź : Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 2 ust. 2 projektu umowy zdania o następującej lub podobnej treści: „W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przyczynami o charakterze obiektywnym, przyjęcie towaru może nastąpić po godzinie 13.00”. Dopisanie powyższego zdania nie zmienia zasadniczo godziny dostaw towaru, pozwala jednak w wyjątkowych sytuacjach (np. utrudnienia w ruchu spowodowane wypadkami drogowymi lub czynnikami atmosferycznymi) na przyjęcie towaru poza wyznaczonymi godzinami dostaw.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

- Jaki minimalny stopień realizacji umowy może zagwarantować Zamawiający? Powyższa informacja jest bardzo istotna dla dokonania kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź :  §14 pkt 2 umowy +- 20 % od podanej ilości szacunkowej

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy