Tuchola 02.03.2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych.” 
Nr postępowania:  ZP/ 3 /2015

W dniu 27.02.2015r. wpłynęły pytania

Załącznik nr 8 Rękawice diagnostyczne nitrylowe 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubościach: Palec – min. 0,1; Dłoń – min. 0,07; Mankiet – min. 0,05, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej,  z wyraźną teksturą na palcach, co zwiększa chwytność rękawicy w przeciwieństwie do rękawic polimerowanych, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ