Tuchola  15.12.2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa oddziałów Chirurgicznego i ginekologicznego w budynku Szpitala Tucholskiego” 
Nr postępowania:  ZP/ 11 /2014

- Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy jeżeli Wykonawca przedstawi jedna robotę budowlaną w obiekcie innym niż szpitalny we wszystkich branżach objętych projektem realizowanym przez Szpital o wartości minimum 1 000 000zł ?

Odpowiedź :

Zamawiający modyfikuje zapis  warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w  następujący sposób „Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem  terminu składania ofert  (tj. Wykonawca wykaże się robotami budowlanymi w obiekcie użyteczności publicznej o wartości minimum  1.000.000,00  złotych, w tym w obiekcie  służby zdrowia o wartości minimum 500.000,00 zł we wszystkich branżach objętych projektem realizowanym przez Szpital), a  jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- Zamawiający odstąpił od wymogu przedłożenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę, pragniemy podkreślić iż brak kosztorysu w przypadku nieprzewidzianych prac dodatkowych lub prac zamiennych utrudni Zamawiającemu ocenę ofert oraz czynników cenotwórczych takich jak, robocizna, materiały itp. Dlatego wnioskujemy o przywrócenie kosztorysu do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, a co za tym idzie wydłużenia terminu składania ofert.

Odpowiedź :

W świetle wyjaśnień Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (pismo z dnia 02.12.2013r. nr UZP/DP/O/026/1526/13/16 KW – 11063/13) przy przyjęciu zasady ryczałtowego rozliczenia inwestycji - kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Inwestor może żądać przedłożenia szczegółowych kosztorysów ofertowych w przypadku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konkretnej oferty, złożonej w postępowaniu przez Wykonawców oraz od Wykonawcy z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę. Taką zasadę niniejszym Inwestor wprowadza .

1. RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, Poz. 697 z późniejszymi zmianami) art. 2 ustęp 1. Pkt. 43 jest to wyrób wykonany przez użytkownika (w załączeniu interpretacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – prosimy nie publikować wraz z pytaniem), dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,

- deklaracji zgodności wytwórcy

- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:

- jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),

- strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),

- źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),

- sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),

- rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

Odpowiedz:

Przewidziana niniejszym przetargiem instalacji gazów medycznych dotyczy wykonania przebudowy oddziału ginekologicznego na I piętrze i oddziału chirurgicznego na III piętrze w starej części szpitala i stanowi kolejny etap realizacji całościowego projektu. Skupiamy się więc na realizacji przedstawionego zakresu instalacji gazów medycznych jako przedłużenie i w nawiązaniu do już wykonanej.

b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedz:

Wymagane dokumenty będą obowiązywały na etapie realizacji inwestycji.

2. CU+

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Odpowiedz:

Tylko zawarte w przedstawionej dokumentacji projektowej.

Pytania Część I

Pytanie 1

Proszę o wskazanie jaką grubość podłoża cementowego pod posadzki z płytek ceramicznych należy zerwać (poz. 3 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 3 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra)

Pytanie 2

Proszę o wskazanie materiału z jakiego są wykonane obudowy przewodów instalacyjnych (poz. 4 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 4 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).

Pytanie 3

Proszę o wskazanie zestawienia stolarki wraz z rysunkami, wymiarami i opisami.

Pytanie 4

Proszę o wskazanie rysunku ścianki jaką należy zamontować (poz. 27 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 29 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra). Proszę o wskazanie wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonana, czy ma być szklona – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej. Proszę opisać sposób wykorzystania istniejącej ścianki aluminiowej z nowo wstawianą.

Pytanie 5

Proszę o wskazanie parametrów płytek 30x30 cm (poz. 30 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra  oraz poz. 31 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra ). Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, grubości, klasy ścieralności, producenta.

Pytanie 6

Proszę o wskazanie parametrów wykładziny rulonowej PCW (poz. 33,34, 35 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 37,38, 39 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra). Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, grubości czy ma być homogeniczna czy heterogeniczna. Jaka jest wymagana klasa użytkowa, grupa ścieralności, klasa ogniowa?

Pytanie 7

Proszę o wskazanie parametrów listew progowych (poz. 39 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 45 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra). Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, grubości, szerokości, materiału, producenta.

Pytanie 8

Proszę o wskazanie parametrów sufitów podwieszanych (poz. 42 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 48 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).

Pytanie 9

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami odbojoporęczy aluminiowych (poz. 44 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 50 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, producenta.

Pytanie 10

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (poz. 49 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 55 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, producenta. Czy drzwi mają być klasowe, o odporności ogniowej. Czy mają być szklone – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej.

Pytanie 11

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami skrzydeł drzwiowych (poz. 52 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 59 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, materiału, producenta. Czy drzwi mają być klasowe, o odporności ogniowej. Czy mają być szklone – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej.

Pytanie 12

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami skrzydeł drzwiowych (poz. 51 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 58 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, materiału, producenta. Czy drzwi mają być klasowe, o odporności ogniowej. Czy mają być szklone – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej.

Pytanie 13

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami podokienników (poz. 53 przedmiaru robót budowlanych dla I piętra oraz poz. 60 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, grubości, materiału, producenta.

Pytanie 14

Proszę o wskazanie parametrów desek podłogowych (poz. 30 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, grubości, materiału, producenta.

Pytanie 15

Proszę o wskazanie rysunku wraz z wymiarami drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (poz. 56 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra).  Proszę o więcej informacji odnośnie kolorystyki, wymiarów, producenta. Czy drzwi mają być klasowe, o odporności ogniowej. Czy mają być szklone – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej.

Pytanie 16

Proszę o wskazanie rysunku ścianki jaką należy zamontować (poz. 61 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra). Proszę o wskazanie wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonana, czy ma być szklona – jeśli tak to proszę o wskazanie sposobu szklenia, czy ma być do szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej.

Pytanie 17

Proszę o wskazanie rysunku świetlika wraz z wymiarami (poz. 62 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra). Proszę o wskazanie wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonany, czy ma być szklony jeśli tak, to czy ma to być szkło bezpieczne, czy o określonej wytrzymałości ogniowej. Czy świetlik ten będzie wstawiany w po demontażu istniejącego świetlika? Jeśli tak, to po czyjej stronie będzie demontaż starego. W przypadku wstawiania świetlika w nowym miejscu, proszę o dodanie pozycji w kosztorysie przedstawiającą przygotowanie powierzchni do montażu ( przebicie przez dach ).

Pytanie 18

Proszę o rozwinięcie opisu poz. 63 przedmiaru robót budowlanych dla III piętra. Proszę o dokładne przedstawienie zakresu prac przewidzianych przez Zamawiającego w tej pozycji oraz jaką funkcję ma spełniać dana ścianka. Proszę o wskazanie wymiarów, materiału z jakiego ma być wykonana.

Odpowiedź  na pytania cześć I od nr 1 do nr 18 : Zamawiający uzupełnia projekt o zestawienie stolarki drzwiowej dla całościowego projektu. Ponieważ przetarg dotyczy tylko części całego projektu, należy odczytywać dane drzwi wg oznaczeń. Jeżeli chodzi o parapety to mają być zastosowane PDF o wymiarach 30 x 180cm w kolorze białym. Świetlik dachowy nowy systemowy np. firmy GRUPA TECHPLAST z kopułą akrylową trzywarstwową na podstawie prostej o wysokości 20 cm, wykonanej z laminatu poliestrowego, niewymagającej ocieplenia. Przygotowanie otworu wycenić wg działu I.

Aby uniknąć dalszych niedomówień Inwestor przedstawia dodatkowo ślepe kosztorysy w formie edytowalnej w programie Norma Pro, które uszczegóławiają rodzaje i parametry materiałów. Dla zapewnienia równych szans przygotowania oferty cenowej przez wszystkich biorących udział w przetargu, prosimy potraktować pozycje przedmiarów i przedstawione w kosztorysach ślepych materiały, jako obowiązujący zakres zamówienia.

Pytania część II

Pytanie 1

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra I jest:

•  poz. 6 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 600m

•  poz. 7 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 800m

•  poz. 8 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 60m

•  poz. 25 - Przewody izolowane jedno żyłowe o przekroju do 10 mm2 układane

w gotowych korytkach – 120m

•  poz. 26 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 450m

•  poz. 28 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 430m

•  poz. 39 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 30m

•  poz. 40 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t.  w  gotowych  bruzdach  w  podłożu  innym  ni  betonowe-  PRZEWÓD

SKRĘTKA – 26m

Proszę  o  informacje  o  jakie  konkretnie  przewody  chodzi  w  tych  poszczególnych

pozycjach?

Pytanie 2

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra I jest:

•  poz.  16  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

4x18 W - kpl. 5

•  poz. 17 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do

3x40 W - (2x18W) - kpl. 4

•  poz. 18 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do

3x40 W - (2x18W) - wyposażone w moduł awaryjny - kpl. 7

•  poz.  19  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

4x18 W - kpl.14

•  poz. 20 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.  9

•  poz.  21  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

2x17 W - kpl. 9

•  poz.  22  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

2x20 W - kpl. 1

•  poz.  23  -  Oprawy  świetlówkowe  ewakuacyjne  w  obudowie  z  tworzyw

sztucznych przykręcane końcowe 1x40 W - oprawy przelotowe - kpl.  3

W  związku  z  różnicami  między  przedmiarami  a  projektem  proszę  o  podanie  do

każdej z ww. opraw w typu zgodnie z legendą na rzutach (typ od A do S).

Pytanie 3

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra I jest:

•  poz. 44 - Montaż kontroli dostępu – kpl. 1

Proszę o szczegółowe  informacje co dokładnie wchodzi w zakres  tej pozycji.  Jakie

dokładnie urządzenia (materiały) i w jakich ilościach.

Pytanie 4

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra III jest:

•  poz. 6 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 1500m

•  poz. 7 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 2400m

•  poz. 8 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 400m

•  poz. 29 - Przewody izolowane jedno żyłowe o przekroju do 10 mm2 układane

w gotowych korytkach – 120m

•  poz. 30 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 450m

•  poz. 32 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 430m

•  poz. 47 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym ni betonowe – 90m

•  poz. 48 - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane

p.t.  w  gotowych  bruzdach  w  podłożu  innym  ni  betonowe-  PRZEWÓD

SKRĘTKA – 56m

Proszę  o  informacje  o  jakie  konkretnie  przewody  chodzi  w  tych  poszczególnych

pozycjach?

Pytanie 5

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra III jest:

•  poz.  19  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

4x18 W - kpl. 35

•  poz. 20 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do

3x40 W - (2x18W) - kpl. 9

•  poz. 21 - Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do

3x40 W - (2x18W) - wyposażone w moduł awaryjny - kpl. 11

•  poz.  22  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

4x18 W - kpl.7

•  poz.  23  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

4x18 W - kpl.4

•  poz. 24 - Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.  15

•  poz.  25  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

2x17 W - kpl. 20

•  poz.  26  -  Oprawy  oświetleniowe  przykręcane  (zwykłe)  -  świetlówkowa  do

2x20 W - kpl. 4

•  poz.  27  -  Oprawy  świetlówkowe  ewakuacyjne  w  obudowie  z  tworzyw

sztucznych przykręcane końcowe 1x40 W - oprawy przelotowe - kpl.  7

W  związku  z  różnicami  między  przedmiarami  a  projektem  proszę  o  podanie  do

każdej z ww. opraw w typu zgodnie z legendą na rzutach (typ od A do S).

Pytanie 6

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra III jest:

•  poz. 52 - Montaż kontroli dostępu – kpl. 1

Proszę o szczegółowe  informacje co dokładnie wchodzi w zakres  tej pozycji.  Jakie

dokładnie urządzenia (materiały) i w jakich ilościach.

Pytanie 7

W przedmiarze instalacji elektrycznych dla piętra III jest:

•  poz. 45 - Montaż manipulatora –szt. 1

W projekcie nie ma takiego manipulatora. Proszę o szczegółową informację co to za

manipulator.

Odpowiedź na pytania cześć II od nr 1 do nr 7 :

Przewidziane niniejszym przetargiem instalacje elektryczna i teletechniczna dotyczą wykonania przebudowy oddziału ginekologicznego na I piętrze i oddziału chirurgicznego na III piętrze w starej części szpitala i stanowi kolejny etap realizacji całościowego projektu. Skupiamy się więc na realizacji przedstawionego zakresu instalacji elektrycznej i teletechnicznej jako przedłużenie i w nawiązaniu do już wykonanych. Aby uniknąć dalszych niedomówień Inwestor przedstawia dodatkowo ślepe kosztorysy w formie edytowalnej w programie NORMA PRO , który uszczegóławia rodzaje i parametry materiałów. Dla zapewnienia równych szans przygotowania oferty cenowej przez wszystkich biorących udział w przetargu, prosimy potraktować pozycje przedmiarów i przedstawione w kosztorysach ślepych materiały, jako obowiązujący zakres zamówienia.

Pytanie 8

W  przedmiarze  instalacji  pożarowych  dla  piętra  I  i  III  jest  integracja  systemów.

Proszę  o  informację  jaki  system  posiadacie  Państwo  na  obiekcie.  Czy  będzie

możliwość  integracji  systemów  istniejących  z  projektowanym?  Załączony  projekt

instalacji  sygnalizacji  pożaru  oparty  jest  o  system  SINESTO  Siemens.  Pragniemy

poinformować, że system ten nie jest już dostępny. Przedmiar wskazuje na system

Polon Alfa. Jaki system należy zastosować, aby możliwa była integracja.

Odpowiedź :

W obiekcie został zainstalowany system FPA 5000 Firmy Bosch

Pytanie 9

W przedmiarze instalacji SAP dla piętra I i III jest:

•  poz.  1  - Montaż w  przygotowanych  gniazdach  optycznej  czujki  dymu ADR-

20N wraz ze sprawdzeniem –szt. 15 – dla I piętra

•  poz.  1  - Montaż w  przygotowanych  gniazdach  optycznej  czujki  dymu ADR-

20N wraz ze sprawdzeniem –szt. 32 – dla III piętra

Czy  zakres  tej  pozycji  wchodzi  montaż  gniazda  do  czujki?  Czy  montaż  czujki

optycznej?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 10

W przedmiarze instalacji SAP dla piętra I i III jest:

•  poz. 2 - Instalowanie optycznych czujek dymu nad sufitem podwieszonym ze

wskaźnikiem  zadziałania  w  uprzednio  zainstalowanych  gniazdach  i

obudowach wraz ze sprawdzeniem – szt. 5 – dla I piętra

•  poz. 2 - Instalowanie optycznych czujek dymu nad sufitem podwieszonym ze

wskaźnikiem  zadziałania  w  uprzednio  zainstalowanych  gniazdach  i

obudowach wraz ze sprawdzeniem – szt. 8 – dla III piętra

Czy zakres tej pozycji wchodzi montaż gniazda, czujki i wskaźnika zadziałania? Czy

montaż czujki optycznej z wskaźnikiem zadziałania?

Odpowiedź :

Tak

Pytanie 11

W przedmiarze instalacji SAP dla piętra I i III jest:

•  poz.  3  -  Instalowanie  liniowych  czujek  dymu  i  temperatury  w  uprzednio

zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem – szt. 1 – dla

I piętra

•  poz.  3  -  Instalowanie  liniowych  czujek  dymu  i  temperatury  w  uprzednio

zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem – szt. 1 – dla

III piętra

Proszę o  informację co wchodzi w zakres tej oferty. Z dokumentacji wyniki, że nie

ma czujek liniowych. Natomiast montaż czujek temperatury jest w pozycji 4. Proszę

o weryfikację.

Odpowiedź :

Czujki temperatury

Pytanie 12

W przedmiarze instalacji SAP dla piętra I i III jest:

•  poz. 12 - Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W– szt. 5 – dla I piętra

•  poz. 12 - Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W– szt. 1 – dla III piętra

Proszę o informację o jaki zasilacz chodzi w tej pozycji.

Odpowiedź :

Zasilacz 12v DC/32W

Pytanie 13

W przedmiarze instalacji SAP dla piętra III jest:

•  poz. 26 - Podłączenie siłowników łańcuchowych z kompletem konsol do okna

rozwieralnego jednoskrzydłowego– szt. 2

Proszę  o  informację  o  jaki  dokładnie  siłownik  chodzi  w  tej  pozycji.  Dodatkowo

pragniemy poinformować Zamawiającego, że dołączenie siłowników do istniejących

okien  jest  rozwiązaniem  niecertyfikowanym.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  pomimo

tego  Zamawiający  wymaga  takiego  rozwiązania  i  posiada  zgodę  na  odstępstwo.

Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji oddymiania z

doborem okien oddymiających dla obiektu i dodanie tych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź :

Zgodnie z przepisami

Pytanie 1

Projekt obejmuję dostawę i montaż agregatu prądotwórczego. Natomiast nie jest to

przewidziane w przedmiarach. Proszę o  informację  czy wchodzi  to w  zakres prac.

Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres.

Odpowiedz:

Dostawa i montaż agregatu nie jest objęta tym postępowaniem. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę i montaż agregatu.

- Dotyczy: Instalacja gazów medycznych

Pytanie:

Czy źródła zasilania gazów medycznych są przedmiotem zamówienia? W opisie technicznym projektu instalacji gazów medycznych występuje źródło tlenu, powietrza, próżni oraz podtlenku azotu.

Odpowiedź :

Opis techniczny odnosi się do całego projektu. Zakres przedstawiony w niniejszym postępowaniu jest częścią całego projektu i dlatego należy odnieść się do wykonania instalacji gazów medycznych określonych w przedstawionych rysunkach.

- Dotyczy: Instalacja gazów medycznych

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z instalacją w miejscu przerywanej linii w hollu windowym (2.25) na rysunku rzutu 1. piętra? Czy należy ją w tym miejscu zaślepić czy podłączyć do istniejących instalacji? Jeśli należy podłączyć do istniejących instalacji, czy ma to nastąpić w tym miejscu, czy też dalej (proszę o podanie długości do miejsca włączenia).

- Dotyczy: Instalacja gazów medycznych

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, co należy zrobić z instalacją w miejscu przerywanej linii przy klatce schodowej na rysunku rzutu 3. piętra? Czy należy ją w tym miejscu zaślepić czy podłączyć do istniejących instalacji? Jeśli należy podłączyć do istniejących instalacji, czy ma to nastąpić w tym miejscu, czy też dalej (proszę o podanie długości do miejsca włączenia).

Odpowiedź do pytania 2 i 3 :

Linia przerywaną zaznaczono istniejące już linie wykonane w poprzednim etapie, stad w tych miejscach nastąpi włączenie się z liniami będącymi przedmiotem zamówienia.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- W projekcie widnieje informacja, że schematy tablic rozdzielczych znajdują się w odrębnym opracowaniu – brak go w ogłoszeniu przetargowym; ponadto brak tablic rozdzielczych  w przedmiarze robót – czy wchodzą w zakres realizacji?

- W projekcie brak wykazu materiałów do wbudowania, przedmiar jest bardzo ogólnikowy,     np. w projekcie występuje ponad 22 różnych modeli opraw oświetleniowych, w przedmiarze występuje ich 10, z których kilka powtarza się. Prosimy o uzupełnienie.

- Brak dokładnych danych dot. typów/rodzajów przewodów, występuje tylko prosta klasyfikacja wg KNNR: ”przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2”. Prosimy o uzupełnienie.

BRANŻA TELETECHNICZNA

- Ilości kabli w przedmiarze są 5-6x zaniżone w stosunku do ilości elementów, które mają obsłużyć (brak informacji w opisie technicznym, brak rysunków dot. tego zagadnienia).

- Ilość sygnalizatorów i ROPów jest zdecydowanie za mała do takiego obiektu.

- Brak  elementów monitorujących i sterujących centralami oddymiającymi z systemu SAP.

- Brak jakiejkolwiek informacji na temat siłowników (w czyim są zakresie? jakiego amperażu mają być     te siłowniki? – ma to wpływ na dobór central oddymiających)

- Niezgodność typów czujek (w dokumentacji ADR20N – czujki do zwykłych alarmów, a nie do dedykowanych systemów SAP; w przedmiarze czujka TUP i wskaźniki

- Gniazda komputerowe w ilości 7szt. – ilości te są zdecydowanie za małe. Brak informacji do jakiej szafy mają być doprowadzone, jakie panele krosujące są przewidziane?

- Gniazda natynkowe czy podtynkowe?

- Prowadzenie kabli w tynku czy w listwach?

- Jaka jest przewidziana kontrola dostępu (jakie karty, czytniki, ile zasilaczy?)

- Jak ma wyglądać instalacja przyzywowa? Prosimy o szczegółowe informacje (w tym dot. istniejącej instalacji).

Odpowiedz:

Przewidziane niniejszym przetargiem instalacje elektryczna i teletechniczna dotyczą wykonania przebudowy oddziału ginekologicznego na I piętrze i oddziału chirurgicznego na III piętrze w starej części szpitala i stanowi kolejny etap realizacji całościowego projektu. Skupiamy się więc na realizacji przedstawionego zakresu instalacji elektrycznej i teletechnicznej jako przedłużenie i w nawiązaniu do już wykonanych. Aby uniknąć dalszych niedomówień Inwestor przedstawia dodatkowo ślepe kosztorysy w formie edytowalnej w programie NORMA PRO , który uszczegóławia rodzaje i parametry materiałów. Dla zapewnienia równych szans przygotowania oferty cenowej przez wszystkich biorących udział w przetargu, prosimy potraktować pozycje przedmiarów i przedstawione w kosztorysach ślepych materiały, jako obowiązujący zakres zamówienia. Np. jeżeli w przedmiarach nie występują tablice rozdzielcze, to znaczy że zostały już wykonane wcześniej.

1. Czy Zamawiający może uzupełnić SIWZ o zestawienie stolarki?

Odpowiedz:

Spełniamy prośbę i załączamy zestawienie stolarki drzwiowej dla całościowego projektu. Ponieważ przetarg dotyczy tylko części całego projektu, należy odczytywać dane drzwi wg oznaczeń.

2. Czy Zamawiający może udostępnić kosztorysy w formie edytowalnej (Norma Pro), a jeśli nie, to czy istnieje możliwość udostępnienia zestawień materiałów dla poszczególnych branży?

Odpowiedz:

Spełniamy prośbę i załączamy ślepe kosztorysy w formie edytowalnej w programie Norma Pro.

3. Na podstawie dostępnej dokumentacji nie można ustalić wymogów materiałowych w

zakresie m.in.  wykładziny PCV, płytek ceramicznych, opraw oświetleniowych i wielu innych.

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumentację wykonaną przez biuro projektowe WAW, które  wielokrotnie  przywołuje autor projektu wykonawczego.

Odpowiedz:

Przedstawione ślepe kosztorysy uszczegóławiają rodzaje i parametry materiałów.

Ponadto, dla zapewnienia równych szans przygotowania oferty cenowej przez wszystkich biorących udział w przetargu, prosimy potraktować pozycje przedmiarów i przedstawione w kosztorysach ślepych materiały, jako obowiązujący zakres zamówienia.

Dokumentacji wykonanej przez biuro projektowe WAW nie możemy mieszać na tym etapie, gdyż aktualny projekt różni się tamtego co mogło by tylko gmatwać sprawę.

4. Czy  w ofercie  należy uwzględnić  znajdujące  się w projekcie   rozdzielnice  i  tablice  (branża elektryczna obydwu zadań ) , które nie zostały ujęte w przedmiarach branżowych ?

Odpowiedz:

Nie są przewidziane do realizacji na tym etapie robót ponieważ zostały  już wykonane wcześniej.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stycznikiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10A-proszę o sprecyzowanie opisu

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- świetlówka do 4x18W

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – świetlówka do 3x40W- (2x18W)

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych – świetlówka do 3x40W- (2x18W)- wyposażone w moduł awaryjny

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)-żarowa

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- świetlówka do 2x17W

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- świetlówka do 2x20W

Oprawy świetlówkowe ewakuacyjne w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 1x40W

Oprawy oświetleniowe przykręcane bakteriobójcze do 2x40W

brak opisu opraw (typ,model,moc ,sposób mocowania natynk czy podtynk ,oprawa kloszem ,rodzaj klosza)

Czy może być osprzęt producenta Ospel Akcent? Czy jest może jakiś wybrany przez inwestora?

W przedmiarze „ przebudowa pomieszczeń oddziału chirurgicznego na III piętrze starego budynku Szpitala Tucholskiego”

instalacje elektryczne i teletechniczne prosze o określenie przewodów oraz opraw oświetleniowych w poz : 6,7,8,9, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,47,48
instalacje SSP i teleinformatyczne poz: 28,34,

W przedmiarze „ przebudowa pomieszczeń oddziału chirurgicznego na I piętrze starego budynku Szpitala Tucholskiego”

instalacje elektryczne i teletechniczne prosze o określenie przewodów oraz opraw oświetleniowych w poz : 6,7,8, 16,17,18,19,20,31,22,23,24,25,26,28,39,40
instalacje SSP i teleinformatyczne poz: 28,

Odpowiedz:

Przewidziane niniejszym przetargiem instalacje elektryczna i teletechniczna dotyczą wykonania przebudowy oddziału ginekologicznego na I piętrze i oddziału chirurgicznego na III piętrze w starej części szpitala i stanowi kolejny etap realizacji całościowego projektu. Skupiamy się więc na realizacji przedstawionego zakresu instalacji elektrycznej i teletechnicznej jako przedłużenie i w nawiązaniu do już wykonanych. Aby uniknąć dalszych niedomówień Inwestor przedstawia dodatkowo ślepe kosztorysy w formie edytowalnej w programie Norma Pro , które uszczegóławiają rodzaje i parametry materiałów. Dla zapewnienia równych szans przygotowania oferty cenowej przez wszystkich biorących udział w przetargu, prosimy potraktować pozycje przedmiarów i przedstawione w kosztorysach ślepych materiały, jako obowiązujący zakres zamówienia.

przygotowuję ofertę na inwestycję Szpital w Tucholi i mamy problem z  wyceną wentylacji.
W pliku Projekt wykonawczy -opracowanie 2 część I nie ma wentylacji, w opracowaniu 2 część II jest wentylacja z zestawieniem materiałowym ale po wysłaniu zapytania do dostawców np. centrala wentylacyjna nr 7 VBW to otrzymałem informację że ta centrala była już kupiona i jest już na obiekcie ?
Jest trzeci plik PROJEKT WYKONAWCZY Specyfikacja techniczna z przedmiarami i tam też mam wentylację ( piętro III WENTYLACJA I KLIMATYZACJA i piętro I wentylacja )
Pytanie brzmi z którego pliku mamy dokonać wyceny z drugiego czy przedmiary ?

Odpowiedź :

Przedmiarem zamówienia jest zakres przedstawiony w przedmiarach robót wraz z przedstawionymi do przetargu rysunkami stanowiącymi część całościowego projektu. Opis techniczny do projektu natomiast odnosi się do całościowego projektu i należy z niego korzystać tylko do zakresu objętego przetargiem.