Tuchola 28.08.2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku “ Nr postępowania:  ZP/ 5 /2014

Pakiet 1:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie w zestawie serwety 75 x 90 cm zamiast 94 x 90 cm oraz w zamian za 2 fartuchy L i jednego M – trzy fartuchy w rozmiarze L.

Pozostałe wymogi zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 3:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie w zestawie serwety do zabiegów laparoskopii w rozmiarze 310 x 250 cm.

Pozostałe wymogi zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 8:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

1 serweta do cystoskopii z otworem 12 x 8 cm 75 x 200 cm

2 osłony na kończynę długie 120 x 75

Plus oddzielnie pakowana serweta w rozmiarze 90 x 100 cm?

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 9:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawu z plastikowym pojemnikiem 250 ml 9,3 x 5,4 cm, z podziałką, przeźroczysty w zamian za plastikowy pojemnik 150 ml 9,5x 7 x 3 cm. Pozostałe wymogi zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 10:

- Poz. nr 4

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie dwuwarstwowej serwety w rozmiarze 95 x 120 cm

- Poz. nr 5

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie osłony na kończyny zgodnych z wymogiem Zamawiającego lecz pakowane a`1 szt

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 13:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z dwoma kieszeniami u dołu, przy szyi wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 45 g/m2,

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 15, 16:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy nie zaszła pomyłka w jednostce miary i Zamawiający wymaga zamiast sztuk opakowanie?

Odpowiedź : Tak nastąpiła omyłka pisarska, w rubryce j.m. powinno być op.

Pakiet 17:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 7cm, 200 x 300 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 55 cm, rolowana

1 x osłona na kable video 13 x 250 cm, tekturowa prowadnica, taśma do mocowania

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony  L

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 22:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestaw w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy Protect 90 x 75 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta Protect przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml (2-częściowa)

1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm

1 x skalpel jednorazowy Nr 10

1 x opatrunek Cosmopor i.v. 8 x 6 cm

15 x Telacomp komprez z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek

1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor  niebieski

1 x pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony

1 x Peha-instrument Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm

1 x Peha-instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm

1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm

1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pakiet 24:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestaw w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta Protect do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia tylko na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny

1 x serweta Protect nieprzylepna 90 x 75 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

40 x Telacomp kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek

3 x Telasorb serweta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką

1 x Cosmopor opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L

1 x dren do ssaka z końcówką 24/8,00 CH/mm30/10,00 CH/mm 220 mm 21/7,00   30/10,00 CH/mm 300 cm

Odpowiedź : Tak,  Zamawiający dopuści

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 taśma przylepna 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85, składana teleskopowo,

4 ręczniki do rąk 30,5x32cm,

2 przyklejane serwety  75 x 90 cm , łata chłonna 25x60 cm

1 przylepna serweta średnia z łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, 
łata chłonna 25 x 60 cm

1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z łatą chłonną i organizatorami przewodów, 
łata chłonna 25x60 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85, składana teleskopowo,

4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm,

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, 
organizatory przewodów,

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiajacy dopuści

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ginekologii o składzie:

2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm  z otworem przylepnym 9x15cm,

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm,

1 serweta na stół Mayo 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85cm, 
składana teleskopowo,

2 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm,

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, 
wzmocnienie 75 x 190cm?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 - dotyczy materiałów obłożeń

Czy Zamawiający dopuści  obłożenia z włókniny poliestrowej bez syntetycznego kauczuku, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 150 x 180cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Serweta o wym. 150 x 240cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 2 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m2 Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T 2 x Nogawica, 70 x 120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm Osłona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m², złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 17cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunkurozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 200 x320 cm Serweta 3-warstwowa, z otworem z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, udowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm 2 warstwowa, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Nogawica o wym. 70x120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem 1x Serweta urologiczno - ginek o wym.75 x 200cm 2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie kola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 4 x Ręcznik do rąk 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści pakiet chirurgiczny z serwetą operacyjną dwuwarstwową o wymiarze 75x90cm z otworem stałym o średnicy 7cm;metalowymi nożyczkami 14 lub 15cm;metalowym imadłem chirurgicznym typu Mayo-Hegar 15cm; metalową pęsetą chirurgiczną prostą 15cm;kleszczykiem plastikowym( do mycia pola operacyjnego) 18cm; pojemnikiem plastikowym o pojemności 150ml i wymiarach 58x72mm; kompresami 4 warstwowymi spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści pakiet chirurgiczny pakowany w opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje produktu bezpiecznie pakowanego - zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Pakiet 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, spełniająca pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na jednym boku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 10 poz.5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę pakowaną a’1szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 10 poz.6

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10 poz.7

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 90x80cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą posiadającą dekolt w kształcie litery „V” bez lamówki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką bez przedniej części wywijanej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany a’100szt.?

Odpowiedź: Tak Zamawiający  dopuści

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z warstwą przeciwpotną w części czołowej o gramaturze 20g/m2 pakowany w woreczek foliowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia z serwetę na stół narzędziowy 50x70cm; metalowymi nożyczkami ostro-ostre; metalowym imadłem 15cm;metalową pensetę 15cm; kleszczykami plastikowymi 23cm;z ręcznikiem włókninowym 40x40cm oraz z tupferami 20x20cm lub 30x30cm spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m²

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zad 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia pakowanego w opakowanie folia papier .

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje produktu bezpiecznie pakowanego - zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zad.21poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia pakowanego w opakowanie folia papier .

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje produktu bezpiecznie pakowanego - zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem 74x190cm

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm , składana rewersowo, ze wzmocnieniem 55x88cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

1 x serweta do laparoskopii 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 uchwytów na przewody typu rzep

2xtorba na narzędzia 33x41cm (sterylna, pakowana osobno)

Pragniemy nadmień, iż wyżej wymieniony zestaw jest używany w Państwa placówce od ponad roku i cieszy się pozytywną opinią użytkownika.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

- 1x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych  250/258x337cm, z osłoną ramion stołu i  zintegrowanymi  nogawicami,  z 2 otworami: przylepny  otwór brzuszny 29x29cm ze  wzmocnieniem  chłonnym wokół otworu oraz przylepny otwór kroczowy16x7cm, ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu,  ze zintegrowaną osłoną otworu, 3 uchwyty na przewody , dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik May min. 75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

- 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z  przylepnym otworem 10x12cm ze  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety

- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej

- 1 x ręcznik chłonny  34x36cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1szt serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1szt serweta na stolik Mayo 75x141cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-1szt serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz osłoną ramion stołu, z otworem operacyjnym na obszarze 33x38cm  częściowo wypełnionym folią operacyjną  z otworem 18x18cm, z torbą na płyny

-1szt-kocyk włókninowy dla noworodka 76x86 cm

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do małej operacji o następującym składzie:

-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm

-2x recznik chłonny 30x20cm

-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym, owalnym, przylepnym otworem 8x10cm.Serweta wykonana chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. Parametry laminatu na całej powierzchni serwety: odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:i, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m2, posiadającego rękawy klejone, co zapewnia wyższą barierowość fartucha. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego pakowanego po 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego pakowanego po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka wykonanego w części górnej z materiału polipropylenowego SMMS o gramaturze 10g/m2, bok- wzmocniony chłonny Scrim o gramaturze 47g/m2.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez wzmocnień z serwetami okrywającymi pacjenta wykonane z jednorodnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% , serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem 74x190cm

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm , składana rewersowo, ze wzmocnieniem 55x88cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm  (owinięcie zestawu),  ze wzmocnieniem 74x190cm

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm, składana rewersowo ze wzmocnieniem 55x88cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny  20x30 cm

Serweta wykonana chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. Parametry laminatu na całej powierzchni serwety: odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Serweta w każdym miejscu spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:i, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2,3,4,5,6,7,21,24
Prosimy o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa  opakowania o jałowej zawartości).
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści

Dotyczy pakietów nr 2, 4, 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których materiał obłożenia na całej powierzchni składa się z 3 warstw (polipropylen + folia + wiskoza), posiada gramaturę nominalną 73 g/m2, odporność na penetrację płynów min. 190 cm H2O, obłożenie w pełni zgodne z normą PN EN 13 795 1-3, niebieskie taśmy przylepne w zestawach o wymiarach 50 x 9 cm, wykonane z włókniny poliestrowo – wiskozowej), z klejem typu hot – melt. Zestawy bezpiecznie pakowane w opakowania papierowo – foliowe, wewnątrz zawinięte w serwetę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie?:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4 | 40x20 |

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu brzuszno – kroczowego o następującym składzie?:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | 260x240 |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| kieszeń na płyny | 1 | 42x35 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4 | 40x20 |

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego o następującym składzie?:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z otworem w kształcie prostokąta 15 x 10 cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | 245x180 |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4 | 40x20 |

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietów 3, 21:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których materiał obłożenia na całej powierzchni składa się z 2 warstw (polipropylen + folia), posiada gramaturę nominalną 56 g/m2, odporność na penetrację płynów min. 250 cm H2O, obłożenie w pełni zgodne z normą PN EN 13 795 1-3, niebieski taśmy przylepne w zestawach o wymiarach 50 x 9 cm, wykonane z włókniny poliestrowo – wiskozowej), z klejem typu hot – melt. Zestawy bezpiecznie pakowane w opakowania papierowo – foliowe, wewnątrz zawinięte w serwetę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii o następującym składzie?:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| Serweta w kształcie litery T z otworem 30 cm x 34 cm, przylepcem i zintegrowanymi nogawicami | 1 | 260x240 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 2 | 42x35 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie?:

| Składnik | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odpowiedź : Tak.  Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z wytrzymałej włókniny o gramaturze 35 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie jakie potrzeby Zamawiającego uzasadniają wymóg wyrobów z włókniny o wskazanej gramaturze, w szczególności, że wyższa gramatura włókniny nie przesądza o lepszych właściwościach użytkowych wyrobu.

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z wytrzymałej włókniny o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami przymocowanymi na całej powierzchni od zewnętrznej strony fartucha, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 13

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów wykonanych                        z włókniny typu SMS, o odporności na penetrację wody 23 cm H2O przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produckji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi                     i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca.

Należy również zauważyć, że wymagany przez Zamawiającego wskaźnik odporności na penetrację wody nie ma większego znaczenia z uwagi na zastosowanie kompletów, na które notabene nie działają podczas użytkowania czynniki takie jak woda.  Wskaźnik taki ma znaczenie w przypadku np. obłożeń lub fartuchów chirurgicznych.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 19

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie?:

| Składnik | Wymiiary | Iość |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu nieprzemakalnego | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu nieprzemakalnego 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister 2 – komorowy, z etykietami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź : Nie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące zapisów SIWZ w zakresie procedury:

- W związku z rozbieżnymi zapisami w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Pytania dot. treści umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy wskazane w § 1 ust. 7, § 8 ust. 3, 4 przypadały w dni robocze, przy czym za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 2 ust. 2 projektu umowy zdania o następującej lub podobnej treści: „W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przyczynami o charakterze obiektywnym, przyjęcie towaru może nastąpić po godzinie 13.00”. Dopisanie powyższego zdania nie zmienia zasadniczo godziny dostaw towaru, pozwala jednak w wyjątkowych sytuacjach (np. utrudnienia w ruchu spowodowane wypadkami drogowymi lub czynnikami atmosferycznymi) na przyjęcie towaru poza wyznaczonymi godzinami dostaw.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Zadanie 6

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego ciecia w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki		150 x 190cm

1 serweta na stolik Mayo                                       	80 x 145cm;

1 serweta dla noworodka                            		 60 x 80 cm

4 ręczniki do rak

1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści

Zadanie 13

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego z miękkiej włókniny typu SMMS.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 21

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego w składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo                                  80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna                               180 x 180cm

1 serweta samoprzylepna                               150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne                                75 x 100cm

2 włókninowe  OP taśmy                                  10 x 50

4 ręczniki

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 6

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego ciecia wykonanego z trzywarstwowej , laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 75g/m2 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści

Zadanie 21

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego,  wykonanego z dwuwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny o gramaturze 60g/m2 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).

Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.

Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.

Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie akceptował zmianę cen jednostkowych brutto?  Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci aneksu.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 1

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego,                                               wykonanego  z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o gramaturze 57,5 g/m2. Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji.  Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.                                                                                        Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z taśmą  samoprzylepną 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x250cm z paskami  samoprzylepnymi   15 + 70 + 15 cm

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Pakiet  nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu serwet do laparoskopii.                       Skład zestawu:  1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80cmx145cm,   1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm,  2 ręczniki o rozmiarze 30cmx40cm, 1 serweta do laparoskopii  o rozmiarze 260cmx310cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy jamy brzusznej o rozmiarze 28cmx32cm otoczonym folią operacyjną z dwoma 2 - komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek na kończyny górne, ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów. Serweta wykonana jest z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o  gramaturze 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Obłożenie posiada dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno – kroczowych, w skład którego wchodzą : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część  wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, 1 serweta główna 260 cm x 310 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o min. gramaturze 57,5 g/m2 dodatkowo wzmocniona  w obszarze krytycznym, gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Serweta główna  posiada  zintegrowane osłony na kończyny dolne  o długości 125 cm , otwór w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z taśmą lepną min. 5 cm szeroką naokoło otworu posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach , otwór na krocze 10 cm x 15 cm z taśmą lepną dookoła i  z włókninową zintegrowaną prostokątną osłonką posiadającą pasek lepny .Serweta główna  posiada osłonę podpórki na kończyny górne  oraz 4 zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów. Materiał obłożenia spełniają wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4

Pakiet  nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu  serwet ginekologicznych                                                                                                 wykonanych  z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Serweta posiada w dolnej części taśmę lepną umożliwiającą przyklejenie do fartucha operatora.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.                                                    Skład zestawu:                                                                                                                                                      1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 uchwyt do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230  cm x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Pakiet nr  6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do cesarskiego cięcia w pozycji na plecach, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm , 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym , 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm , serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)  o min. gramaturze 57,5 g/m2. Serweta główna posiada otwór w okolicach jamy brzusznej  27cm x 33cm  z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu, posiadająca zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach, zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem  i  zabezpieczeniami  zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów. Serweta główna  posiada osłonę podpórki na kończyny górne.  Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony jest papierem.  Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795.  Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 6

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do ginekologii/cystoskopii                                                                                                 wykonanego  z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.                                                                                                                                                 Skład zestawu:                                                                                                                                                        1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90  cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

Pakiet nr  13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego  komplet u chirurgicznego ( bluza + spodnie) przeznaczonego do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2.  Bluza posiada  krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy  kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedną mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.  Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony. Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw  zapakowany jest w zgrzaną torebkę z folii PE.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie 8

Pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestaw uniwersalnego                                                                                                   wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)) o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 270 kPa.  Taśma samoprzylepna  o szerokości 3 cm wyposażona w „fingerlifty”, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Skład zestawu:                                                                                                                                                                             1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm długość taśmy samoprzylepnej min.  80 cm

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9

Pakiet 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 21

Prosimy o dopuszczenie  włókniny o odporności na penetrację płynów 125 cm H2O. Norma EN 13795, na którą powołuje się Zamawiający, dla zabiegów o podwyższonym ryzyku wymaga jedynie 100cmH2O.

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów jednorazowego użytku (bluza i spodnie) wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, , dekold V wykończony lamówką, bluza  2 kieszenie + kieszonka, spodnie z wiązane na troki. Zgodne z EN 13795 ?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu  nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony, kieszeń na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana  z włókniny Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu  nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do laparaskopii o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw do laparoskopii II (pozycja litotomijna) -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową

- 1 serweta  o min. wymiarach 260x300cm  z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw  musi być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 – dotyczy Pakietu  nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu brzuszno-kroczowego o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw brzuszno – kroczowy  -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane nogawice, 2  okna : jama brzuszna – przylepne  i  okolice krocza - nieprzylepne okno  oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym  kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 – dotyczy Pakietu  nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu ginekologicznego o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy  – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona  o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE

- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5 – dotyczy Pakietu  nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia II (pozycja leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dotyczy Pakietu  nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego z

pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49,5 cm H₂O.  Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  40x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.  Produkt zgodny z normami  MDD 93/42,

PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – dotyczy Pakietu  nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowego sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny niezawierającego wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym  zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.
Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Produkt zgodny z normami  MDD 93/42,

PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – dotyczy Pakietu  nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Produkt zgodny z normami  z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – dotyczy załącznik nr 8 do siwz wymogi ogólne

Czy Zamawiający dopuszcza obłożenia pakowane w ten sposób, że opakowanie zbiorcze (1 karton) i obłożenia w opakowaniach indywidulanych zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ