Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia, którego  serwety okrywające pacjenta wykonane są z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny  i laminatu (poliester + wiskoza + folia PE) o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min.152x190 cm ze wzmocnieniem min.74x190cm(owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min.75x141 cm, złożona rewersowo ze wzmocnieniem min.56x85cm

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów typu rzep Velcro

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ