## Arkusz1
Wymagania dla przedmiotu zamówienia
1.Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) ,taśmy samoprzylepne 10x50cm wykonane z elastycznej włókniny poliestrowej w kolorze aqua z syntetycznym kauczukiem, obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 125 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznakowanie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu rozmiaru obłożenia, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw musi posiadać co najmniej jedna etykietę samoprzylepną, którą można odkleić bez naruszania struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numeru lot, data ważności, identyfikacja producenta) Pakiety obłożenia sterylizowane tlenkiem etylenu.
2. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa II a reguła 6 Serwety chirurgiczne z pełnobarierowej 2 warstwowej włókniny . Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.
3. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć katalog oferowanych produktów umożliwiający ich dokładne zidentyfikowanie.
4. Parametry krytyczne oraz wymagania dotyczące obłożeń operacyjnych, serwet oraz fartuchów operacyjnych ( i innych wyrobów ) jednorazowych zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04 2004 r. Dowodem spełnienia w/w parametrów granicznych będzie dołączenie danych technicznych wystawionych przez producenta (certyfikat)