Tuchola 28.04.2014

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków dezynfekcyjnych“ 
Nr postępowania:  ZP/ 1 /2014

W dniu  18.04.2014r. wpłynęły pytania.

Pakiet 6 poz 1
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie QAV i amin, spełniającego zapisy SIWZ wykazującego szerokie spektrum działania wobec B,F,Mykobakterie, V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia) w czasie 15 minut i stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o Adeno i Polio. 
Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6 poz 7
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6 poz 8
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do chusteczki impregnowane alkoholem etylowym spełniające wszystkie zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowane po 100 chusteczek.
Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6 poz 8
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do chusteczki impregnowane alkoholem izopropylowym spełniające wszystkie zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 2 minut. Konfekcjonowane po 100 sztuk w tubie.
Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9 poz 2
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ na bazie alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę. Wymóg aby preparat zawierał 3 substancje aktywne jest zapisem znacząco ograniczającym konkurencję, a dodatkowo nawet szkodliwym dla samych użytkowników, ponieważ im więcej chemicznych substancji aktywnych działa na skórę rąk tym większe prawdopodobieństwo powstawania mikrourazów oraz jej wysuszania. Nie ma żadnej przesłanki przemawiającej za takim zapisem, ponieważ proponowany przez nas preparat w równie szybkim czasie wykazuje wymaganą skuteczność mikrobójczą, Tak więc powyższy zapis nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.
Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ