Uwaga!

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi  z dnia 03.01.2014 r.

Dotyczy pkt IV. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wyroby z pakietu 3 poz. 23 (zestaw do porodu), z uwagi na swoje zastosowanie nie były sklasyfikowane jako inwazyjne wyroby medyczne należące do grupy II a reg. 7?

Prawidłowa odpowiedź na pytanie jest następująca :

Prawidłowa numeracja pakietu to nr 4 poz. 23. Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu aby wyroby z pakietu nr 4 poz. 23  (zestaw do porodu) nie był sklasyfikowany jako inwazyjne wyroby medyczne należące do grupy IIa Reg. 7.

Pakiet nr 6 poz. 11

Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści podkłady wykonane z jednej warstwy chłonnej bibuły oraz warstwy folii, o szerokości 51 cm, z perforacją co 50 cm, a’ 80 szt.?

Prawidłowa odpowiedź na pytanie jest następująca :

Tak. Zamawiający dopuści.