Pakiet nr 1                                                                                                            załącznik nr 8 do SIWZ   (załącznik nr 2 do umowy )

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny podstawowy : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 74 x 90cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 2 fartuch chirurgiczne L 1fartuch chirurgiczny M | 1szt | 230 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 240 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm) 1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 40 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do laparoskopii wzmocniony z torba na narzędzia: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm) z torbami bocznymi na narzędzia 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 530 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw brzuszno – kroczowy wzmocniony 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta brzuszno – kroczowa , okna 19 x 29 cm [w kształcie nerki] – 19 x 12 cm [ow 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 210 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ginekologiczny wzmocniony: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta ginekologiczna 290 x 250 cm (wzmocnienie 140 x 55 cm) okno 9 x 12 cm 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 210 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do cięcia cesarskiego z torbą płyn: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm, okno 19 x 28 cm z torbą na płyn 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 8

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do usuwania żylaków: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta samoprzylepna 170 x 250 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 260 x 200 cm wycięcie 15 x 95 cm (wzmocnienie 175 x 100) 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 1 serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo 90 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80) 1 taśma samoprzylepna 10x50 | 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr 9

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do małej operacji: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta z samoprzylepnym otworem o średnicy 14,5 cm 1 ręcznik celulozowy | 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 10

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do ginekologii 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm 1 serweta z samoprzylepnym oknem ( 7 x10 cm )100 x 200 cm 2 osłony na kończynę długie 120 x 75 | 1szt | 130 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet chirurgiczny : 1 x serweta dwuwarstwowa do obłożenia stolika narzędziowego 90 x 75 cm 1 x serweta operacyjna dwuwarstwowa samoprzylepna 2-częściowa z regulacją otworu 75 x 90 cm 1x skalpel jednorazowy nr. 10 1x metalowe nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo tępe 14,5 cm 1x metalowe imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 1x metalowa pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 1xmetalowe kleszczyki anatomicznie zagięte typu Holsted-Mosquito12,5 cm 1x kleszczyki plastikowe proste [do mycia pola operacyjnego 14 cm 1x pojemnik plastikowy 150 ml 9,5x 7 x 3 cm 5 kompresów 5x5 wlókninowych 6 warstwowe 30g/m2 10 kompresów 7,5x 7,5 cm z gazy 12 warstw 17 nitek 3 tupfery 20x 20 cm z gazy 20 nitkowej | 1szt | 150 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 12

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta na stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. | 1szt | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50 x 50 cm pełno barierowa | 1szt | 735 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta samoprzylepna dwu warstwowa 75x 90cm | 1szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta dwu warstwowa 90x120 cm | 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta dla noworodka 90x 100cm | 1szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłony na kończyny 35x120cm (2szt.) | 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta dwu warstwowa 50x50cm | 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta dwuwarstwowa 90x 100cm | 1szt | 130 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 13

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny: pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L, XL, | 1szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr 14

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Obszar wzmocnienia przymocowany do fartucha od wewnętrznej strony na całej powierzchni. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L, XL | 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 15

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie)Wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej SMMMS. Spodnie wiązane na troki, nogawki spodni bez ściągaczy. Bluza z trzema kieszeniami , dekolt w kształcie litery V wykończony lamówką. Materiał o gramaturze min. 35g/m2, odporny na penetrację wody min.35cm H²O ² zgodny z EN 13795 1-3 w rozmiarach od S do X XL. | 1szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 16

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czepek chirurgiczne w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Przednia część z możliwością wywinięcia (pakowane po 100 szt. ) | 1 op. | 16 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 17

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czepek chirurgiczne z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. (pakowane 60 szt. w opakowaniu) | 1 op | 8 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 18

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czepek typu furażerka boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny .Pakowane w kartonik kolor Aqua. Wykonany całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 [pakowane po 100 szt.] | 1 op | 10 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr19

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego paramet | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw serwet do artroskopii (ze sprzętem medycznym) 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x140 cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm 1 x serweta trójwarstwowa do artroskopii 245x 320 cm ,otwór 7x10 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x fartuch chirurgiczny XL 1 x opaska elastyczna Idealast 10 x5 m 1 x opaska elastyczna Idealast 15x 5 m 1 x butelka Redona 200ml 1 x dren Redona nr 14 ,50 cm (perforacja 15 cm) kontrastuje w rtg 1 x dren do ssaka 300 mm 10 x kompresy z gazy 10 x10 cm ,12 warstw 17 nitek 10 x tupfery z gazy duży ,47 x40 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 1 x skalpel jednorazowy nr 11 1 x igła do znieczulenia przewodowego 0,90 x 75 mm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x osłona na sprzt medyczny 13 x242 cm | 1 szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 20

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do szycia po episiotomii 1 x serweta na stół narzędziowy ( owinięcie pakietu) 75 x 45 cm 1 x serweta 90 x 75 cm 1 x metalowe nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14.5 cm 1 x metalowe imadło chirurgiczne typu Mayo- Hegar 14 cm 1 x metalowa penseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 1 x kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego ) 24 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 10 kompresów 7.5 x 7.5 cm włókninowych 4 warstwowe 5 tupferów z gazy 20 nitkowej 24 x 24 cm | 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 21

| Lp. | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wenesekcji 1x serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 1x kleszcze anatomiczna Halsted-Mospuito zagięte 12,5cm ,metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1x pęseta anatomiczna Adson prosta 12 cm, metalowe jednorazowego użytu 14,5 cm 1x pęseta chirurgiczna Adson prosta , metalowa jednorazowego użytku 14,5 cm 1x imadło chirurgiczne Mayo- Hegar 12 cm , metalowa jednorazowego użytku 14,5 cm 1x nożyczki Iris proste ostre 11,5 cm ,metalowa jednorazowego użytku 14,5 cm 5x kompres z włókniny 5x5 cm 40g /m2 | 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 22

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z do wkłucia centralnego 1 x serweta do nakrycia stół narzędziowy 100 x 90 cm ( owinięcie zestawu) 2 x serweta samoprzylepna 50 x 50 cm 10 kompresów 7.5 x 7.5 cm gazowych 12 warstwowych 17 nitkowych 1 x miska plastikowa 60 ml (z podziałką,przeźroczysta) 5 tupferów z gazy 20 nitkowej 1 x plastikowe narzędzie do mycia (proste atraumatyczne, niebieskie 12 cm 1 x metalowe nożyczki tępo/ ostre (14.5,matt finished ) 1 x penseta metalowa chirurgiczna typu Adson 1 x metalowy zagięty anatomiczny typu Halszted Mosquito 12.5 cm 1 x imadło metalowe typu Majo- Hegar 14 cm | 1szt | 160 |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyczki do episiotomii typu Brau-Stadler Nożyczki do episiotomi typu Braun- Stadler 14.5 cm sterylne jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane ze stali a 20 szt. Symbol graficzny ‘’do jednorazowego użycia’’ zgodnie z normą EN980 umieszczoną w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa II a reguła6 | 1szt | 60 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  23

Pakiet nr 24

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw uniwersalny 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (wzmocnienie 75x190cm) 1x obłożenie stolika Moyo złożone teleskopowo 80x145cm(wzmocnienie 60x80 cm) 1x samoprzylepna serweta operacyjna 150x240 cm 1x samoprzylepna serweta operacyjna 170x 175cm 2x samoprzylepne serwety operacyjne 75x90 cm 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | 1szt | 340 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 25

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej: 1 x serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 2 warstwowa przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm 1 x strzykawka Luer 20 ml ( 2-częściowa) 1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm 1 x skalpel jednorazowy Nr 10 1 x opatrunek i.v. 8 x 6 cm 15 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek 1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągł, kolor: czerwony 1 x Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm, metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm, metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1 x imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm, metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm, metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm, metalowe jednorazowego użytku 14,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe domycia pola operacyjnego 14 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 26

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miska 1000 ml + miarka 500 ml 1x pojemnik plastikowy 1000 ml, 17x8 cm, podziałką, przeźroczysty 1x pojemnik plastikowy z uchwytem 500 ml, 9x10 cm, z podziałką, przeźroczysty 1x serweta 2 warstwowa 75x75cm (owinięcie zestawu) Opakowanie zewnętrzne: worek+ karton zewnętrzny |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miska 2500ml + miarka 500ml 1x pojemnik plastikowy 2500 ml, 22 x 9 cm, z podziałką, niebieski 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem500 ml, 9 x 10 cm,z Podziałka, przeźroczysty 1 x serweta 2 warstwowa 90 x 75cm (owinięcie zestawu) Opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miseczki okrągłe 250ml + 500ml 1 x pojemnik plastikowy250ml ,9,2x5,5 cm, z podziałką, Przeźroczysty 1 x pojemnik 500ml, 11,4 x7,42 cm, z podziałką, przeźroczysty 1 x serweta 2 warstwowa 75 x 75 cm(owinięcie zestawu) |  | 90 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 27

| Lp | Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry | j.m | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1x serweta 2 warstwowa do cięcia cesarskiego 260 x320cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia tylko na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny 1 x serweta 2 warstwowa nieprzylepna90 x75cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 40 x kompresy z gazy z nitką RTG i chip RTG 45 x 45 cm 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm 2 x fartuch chirurgiczny standard XL 1 x fartuch chirurgiczny standard L 1 x dren do ssaka z końcówką 300 cm |  | 120 |  |  |  |  |  |  |

| 1.Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) ,taśmy samoprzylepne 10x50cm wykonane z elastycznej włókniny poliestrowej w kolorze aqua z syntetycznym kauczukiem, obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Każdy zestaw musi posiadać czytelne oznakowanie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu rozmiaru obłożenia, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw musi posiadać co najmniej jedna etykietę samoprzylepną, którą można odkleić bez naruszania struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu (numeru lot, data ważności, identyfikacja producenta) Pakiety obłożenia sterylizowane tlenkiem etylenu. |  |
| --- | --- |
| 2. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa II a reguła 6 Serwety chirurgiczne z pełnobarierowej 2 warstwowej włókniny . Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  |
| 3. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć katalog oferowanych produktów umożliwiający ich dokładne zidentyfikowanie. |  |
| 4. Parametry krytyczne oraz wymagania dotyczące obłożeń operacyjnych, serwet oraz fartuchów operacyjnych ( i innych wyrobów ) jednorazowych zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04 2004 r. Dowodem spełnienia w/w parametrów granicznych będzie dołączenie danych technicznych wystawionych przez producenta (certyfikat) |  |