Tuchola 30.07.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku“ Nr postępowania: N ZOZ XII/ 6 /2013

W dniu  26.07.2013r. wpłynęły pytania

Pakiet 1,2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Zestaw zawarty w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści

W pakiecie nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 9 g/3m 2 1 x Serweta na stolik Mayo, wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, czerwona, 108g/m2 w miejscu wzmocnionym 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramtura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta 170 x 240 cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Nogawica 35 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm , gramatura 50 g/m2 Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do laparoskopii nr 1 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T 2 x Nogawica, 70 x 120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm Osłona na przewody z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 50 g/m², złożna teleskopowo. Na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 17cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji brzusznych 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 200 x320 cm Serweta 3-warstwowa, z otworem z folią chirurgiczną, okienko 25 x 30 cm, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 4rema organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych nr 2 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 2 x Nogawica o wym. 70x120cm Nogawica wykonana z włókniny, z podwójnie wywiniętym brzegiem 1 x Serweta operacyjna o wym. 170 x 180cm Serweta z przylepcem wykonana z włókniny 1 x Serweta operacyjna o wym. 75 x 100cm Serweta 2- warstwowa samoprzylepna z otworem 6 x 14cm na narządy płciowe. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego 1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm 1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji żylaków 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 93 g/m 2 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, kolor czerwony, gramatura 108 g/m2 w miejscach ze wzmocnieniem 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U, 2-warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Wycięcie o wym. 8,5 x 85 cm przylepne. 1 x Serweta o wym. 170 x180cm Serweta z włókniny typu SMS, 51 g/m2, samoprzylepna. 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm, 50 g/m2 Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet uniwersalnych średni 2 x Serweta o wym. 150 x 180cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 2 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 4 x Ręcznik do rąk o wym 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinęcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 150 x 180cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Serweta o wym. 150 x 240cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 2 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m2 Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 12 poz.5,8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90cm?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 12 poz.6

Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a’1 szt.?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany a’100szt?

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby czepek typu furażerka miał wzmocnione boki?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet uniwersalnych duży 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350% 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny) 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m² Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm 1 x Serweta do cesarskiego cięcia o wym. 200 cm x 320 cm Serweta z otworem z folią operacyjną o wym. 25 cm x 30 cm, torbą do zbiórki płynów o wym. 75 cm x 85 cm ze sztywnikiem, filtrem, 2 - ma końcówkami do podłączenia ssaka 1 x Ręcznik chłonny dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm 10 x Serweta operacyjna z gazy z nitką RTG i tasiemką o wym. 45 cm x 45 cm 20 x Tupfer gazowy o wym. 30 cm x 30 cm 1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm 1 x Przylepiec Velcro o wym. 2 cm x 22 cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm 1 x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. L 3 x Fartuch chirurgiczny Standard rozm. XL

Odpowiedź :  Tak Zamawiający dopuści