Tuchola 30.07.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku“ Nr postępowania: N ZOZ XII/ 6 /2013

W dniu  26 .07.2013r. wpłynęły pytania

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo (złożona teleskopowo) | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk włókninowe | 2szt. | 40x20cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa) - wykonanej bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oraz wycenę osobno pakowanych fartuchów – poza zestawem, w rozmiarze L (2szt.) i M (1szt.)?

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga w tym zestawie fartuchów standardowych czy wzmacnianych do dłuższych zabiegów?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje fartuchów standardowych.

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo (złożona teleskopowo) | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk włókninowe | 4szt. | 40x20cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa oraz włóknina polipropylenowa) - wykonane bez wzmocnienia 
o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. 
w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z wycięciem i przylepcem, wycięcie w kształcie „U” 63x7cm | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x180cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk włókninowe | 2szt. | 40x20cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa) - wykonanej bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z otworem trapez i przylepcem, rozmiar trapezu: 28x20x19cm | 1szt. | 300x180cm |
| --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1szt. | 30x25cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk - włókninowe | 4szt. | 40x20cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa oraz włóknina polipropylenowa) - wykonane bez wzmocnienia 
o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. 
w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem (otwór prostokątny 20 x 10cm) | 1szt. | 200x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1szt. | 90x75cm |
| pokrowiec na nogę | 2szt. | 120x75cm |
| serwetki do rąk - włókninowe | 2szt. | 40x20cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa) - wykonanej bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych 
z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m²? Pozostałe parametry zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z miękkiej polipropylenowej włókniny o gramaturze 35 g/m² oraz barierowego laminatu o gramaturze 40 g/m2 
w częściach krytycznych, przeznaczony do zabiegów z dużą ilością płynów. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych z włókniny typu SMS odpornych na penetrację H2O min. 23cm oraz zgodnego z normą EN 13795 1-3?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo (złożona teleskopowo) | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk włókninowe | 2szt. | 40x20cm |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa) - wykonanej bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami SIWZ

dotyczące projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu §9 ust. 3 projektu umowy?

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był 
w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź : Tak  Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami umowy

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami umowy

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na podstawie § 9 ust. 1: Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź : Nie Zgodnie z zapisami umowy

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o przynajmniej 2 dni robocze ze względu na krótki czas na przygotowanie ofert przetargowych w ww. postępowaniu

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  termin składania ofert  05.08.2013 r.