Tuchola, dnia  26.03.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze w prawym skrzydle starego budynku szpitala Tucholskiego z przeznaczeniem na Oddział Dziecięcy”.  znak sprawy: N ZOZ XII/ 3 /2013

W dniu 21.03.2013 wpłynęło pytanie

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania lub niewykonania przyzywu personelu w pomieszczeniach objętych przebudowa w/w prace nie zostały ujęte w przedmiarze robót elektrycznych.

Odpowiedź: Instalacje elektryczną proszę uwzględnić według nowego przedmiaru robót uwzględniającego brakującą instalację przyzywową. Przedmiar w załączeniu.