## Arkusz1
[5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -środki dezynfekcyjne 2013 rok | [6 empty] | załącznik nr 7 do SIWZ
Pakiet nr 1 Dezynfekcja i mycie wstępne narzędzi medycznych (metal, tworzywa szt.)
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zł |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęz. użytkowe | stężenie | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość | netto | brutto | VAT% | netto | brutto
| (producenta) |  |  | uzytkowe |  |  | pojemnika |  | zamów. op. | r.roboczego
1. |  | nadwęglan sodu, TAED | max. 2% | max.2% | B,V, F | 2 godz. | worek | do 20 kg | 20 | 20000 | [5 empty] | Pozytywna opinia Olympusa
[5 empty] | B,F,V,Tbc | max.30 min | [9 empty] | do dezynfekcji endoskopów,do
[5 empty] | (z aktywatorem) | [10 empty] | wykorzystania w dezynf. Inkubatorów
[5 empty] | B,Tbc,V,F,S, | 6 h | [9 empty] | przygotowanie r.r. w zimnej wodzie
[5 empty] | (z aktywatorem) | [10 empty] | wodociągowej
2. |  | kw. nadoctowy |  | max 0,5% | aktywatow do śr. |  | butelka | do 2l | 25 | 2500 | [5 empty] | Możliwośc rozszerzenia spektrum
|  | (po reakcji | max. 2% |  | zaw. nadwęglan | [10 empty] | do spor po dodaniu aktywatora
|  | z nadwęglanem sodu) |  |  | sodu i TAED
3. |  | niejonowe | [13 empty] | Dobre właściwości myjące
|  | zw. powierzchniowo | 2% |  | nie dotyczy | 5 min. | butelka | 2 l. |  | 6000 | [5 empty] | usuwanie zanieczyszczeń
|  | czynne | [6 empty] | 60 | [6 empty] | organicznych
|  |  |  | stężony | [8 empty] | razem:
Pakiet nr 2 Dezynfekcja narzędzi medycznych (metal, tworzywa szt.)
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użyt |  | spektrum działani | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość | netto | brutto | Vat% | netto | brutto
| (producenta) | [5 empty] | pojemnika |  | zamów.op. | r.roboczeg
1. |  | nadwęglan sodu | 2% |  | B, Tbc, F, V | 15 min. | opakowanie | 6 kg |  | 9000 | [5 empty] | Pozytywna opinia Olympusa do dezynfekcji endoskopów, możliwość dezynf. Inkubatorów. Przygotowanie r.r. w zimnej wodzie wodociągowej. Trwałośc r. r. do 24 godz.
|  |  |  | 2% | [11 empty] | Dostarczenie pasków kontrolnych
[5 empty] | S | do 3 godz. |  |  | 30 | [6 empty] | stężenia roztworu.
Przygotowanie roztworu roboczego
2 |  | nadwęglan sodu | 1% |  | B, Tbc, F, V | 10 min. | opakowanie | 1 kg | 50 | 10000 | [5 empty] | w wodzie o temp. 350 C
3 |  | mononadsiarczan | 1% |  | B, V, F | 10 min. | saszetki | 200 g | 60 | 600 | [5 empty] | Barwny wskaźnik,
|  | potasu | [13 empty] | atest dla inkubatorów
razem:
Pakiet nr 3 Dezynfekcja endoskopów
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno - użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zł |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użytk. |  | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | Ilość | ilość | netto | brutto | Vat% | netto | brutto
| (producenta) |  |  | max 1% |  |  | pojemnika |  | zam. op. | r.r.
dialdehyd kw.
1. |  | bursztynowego | do 6% |  | B, Tbc, V, F | do 6 godz. | kanister | do 5 l. |  | 3750
|  | dimetoksy- |  |  | S |  |  |  | 45
czterohydrofuran
razem:
| Pakiet nr 4 | Dezynfekcja mechaniczna narzędzi
L.p | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno - użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zl. |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użytk. |  | spektrum dzialania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | Ilość | Ilość l. | netto | brutto | Vat % | netto | brutto
| (producenta) | [5 empty] | pojemnika |  | zam. op. | r. r.
1 |  | niejonowe związki
|  | powierzchniowo | do 2% |  |  | 10 min. | kanister | do 5 l. | [7 empty] | Nie zawiera soli kwasów
|  | czynne,glikole | [6 empty] | 20 | [6 empty] | organicznych.
konserwujące
[5 empty] | B,F,V (Tr HSV-1) | [10 empty] | Kompatybilny z poz. 1 pakietu 2
2 |  | aldehyd glutarowy | do 2% |  | Tbc | 5 min. | kanister | do5 l. | [7 empty] | przeznaczony do dezynfekcji w
[5 empty] | (M.tuberculosis) |  |  |  | 14 | [6 empty] | temp. 600 C
inhibitory korozji pH neutralne
3 |  | niejonowe zw. | [13 empty] | preparat konserwujący, płuczący
|  | powierzchniowo |  |  |  |  | butelka | 2 l. | [7 empty] | ułatwiajacy suszenie metalu i szkła
|  | czynne | [6 empty] | 14 | [6 empty] | Kompatybilny z poz. 1 i 2 pakietu
nr 3. Wymagana rekomendacja
dostawcy myjni.
|  | niejonowe związki | [13 empty] | Inhibitory korozji, pH kwaśne.
|  | powierzchniowo | [13 empty] | Dezynfekcja termiczna kaczek,
4 |  | czynne, kwasy | do 0,5% |  |  |  | kanister | do 5 l. | 25 | [6 empty] | basenów itp..
|  | organiczne | [13 empty] | Wymagana rekomendacja dostawcy myjni
myjni
pojemnik
5 |  | sterylny olej |  |  |  |  | pod | 250 ml. | [7 empty] | konserwacja narzędzi
|  | parafinowy |  |  |  |  | ciśnieniem |  | 40
razem:
Pakiet nr 5 Dezynfekcja powierzchni i wyposażenia
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zł |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użytkowe | stężenie | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość l. | netto | brutto | VAT% | netto | brutto
| (producenta) |  |  | uzytkowe |  |  | pojemnika |  | zamów. op. | r.roboczego
1. |  | nadtlenek wodoru, czwartorzędowe sole amonowe | 2% | gotowy do uzytku | B,MRSA,F, | 15 min | Konister
[5 empty] | Rota-wirus,HBV,HIV | 5-30 min
[5 empty] | M.tuberculosis,M avium | 30 min |  | do 5 l. | 400 | 100000
2. |  | podchloryn sodu, | 3% | 1% | B,F,V(Polio,Adeno) | 15 min. | Kanister |  |  | (dla | [5 empty] | Do dezynfekcji pow. dużych zanieczyszczonych organicznie, dezynfekcja sanitariatów.
|  | niejonowe substancje | 1% | 2% | Tbc | 30 min. |  | do 5 l. |  | 3% r.r.)
|  | powierzchniowo | 3% | 2% | S | 1 godz. |  |  | 450 | 75000
czynne
3. |  | czwartorzędowe sole amonowe | 1% | 2% | B,MRSA, F, V (HIV, HBV, Rota),Tbc | 15 min. | butelka | 1 l. | 10 | 1000
4. |  | dichloroizucjanuran | max.6000ppm aktywnego chloru | 1% |  | 15 min. |  |  |  | 900 | [5 empty] | 1 tabl. zawiera 1000 ppm
|  | sodu |  |  | B, Tbc, V, F |  | tabletki | op.300
[8 empty] | tabl. | 30
5. | [8 empty] | 36 | [6 empty] | Bardzo dobre właściwości myjące - usuwanie krwi. Preparat nie pozostawiający śladów i wrażenia klejenia się powierzchni Wolny od zapachu i barwników.
|  | nadtlenek wodoru | 1% |  | B,F,V | do 15 min. | kanister | do 6 l. |  | 21600
|  | czwartorzędowe sole |  |  | (HIV,HBV, HCV)
amonowe
6. |  |  | gotowy |  |  |  | butelka |  |  | 96 | [5 empty] | bez zawartości aldehydów, fenoli,
|  | glukoprotamina | do |  | B,Tbc,F,V | 5 min. | z końcówką | 750ml. | 128 | [6 empty] | pochodnych diguanidyny
|  |  | użytku |  |  |  | spieniającą
7. |  | czwartorzędowe |  | gotowy do uzycia | B, F | 15 min. | kanister | do 6 l. |  | 4800 | [5 empty] | Preparat do dezynfekcji sprzętu do hydroterapii oraz urządzeń do mycia pacjentów.Bezpieczny dla skóry
|  | sole amonowe | 1% | [5 empty] | 8
|  | czwartorzędowe | gotowy |  | B wtym Tbc, |  | op. | do200 | [7 empty] | Bezalkoholowe husteczki do mycia
8. |  | związki amonowe | do zasto- |  | F,V,(HBV,HCV, | do 15 min. | sztywne | rozm: |  | nie | [5 empty] | głowic i pow akrylowych
|  |  | sowania |  | Rota, Herpes) |  |  | 20x20cm | 40 | dotyczy
9. |  | 2 - alkohole | gotowy do |  | B,Tbc,F | 5 min | op. |  |  | nie | [5 empty] | chusteczki na bazie alkoholu,
|  |  | zastos. |  | V(Hbv, HCV,HIV) | 30 sek. | sztywne | 90 szt. |  | dotyczy | [5 empty] | bez zawartości aldehydów, fenoli,
[9 empty] | 20 | [6 empty] | pochodnych fenolowych
razem:
Pakiet nr 6 Dezynfekcja powierzchni trudnodostępnych
L.p | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno - użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zl. |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użytk. |  | spektrum dzialania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | Ilość | Ilość l. | netto | brutto | Vat % | netto | brutto
| (producenta) | [5 empty] | pojemnika |  | zam. op. | r. r.
|  | alkohole (etanol, | gotowy |  | B(Tbc, MRSA) | 60 sek. | [9 empty] | nie zawiera aldehydów
1 |  | propan 1 - ol) | do użytku |  | F,V(HIV,HBV |  | butelka | 1 l. | [7 empty] | bezpłatne dostarczenie pompki
[5 empty] | HCV, Rota, Adeno) | 2 do 15 min. |  |  | 760 | 760 | [5 empty] | dozującej
[5 empty] | Polio, | 30 min. | [9 empty] | do każdego opakowania
|  | czwartorzędowe |  |  | B,F,V | [10 empty] | preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrazliwych na alkohol. Do dezynfekcji inkubatorów, głowic USG, powierzchni w pionie żywienia. Do każdej butelki pompka z końcówka spieniającą. Wyrób medyczny.
2. |  | związki aminiowe |  |  | (HIV, HBV,HCV,
|  | bez aldehydów i | gotowy |  | Rota,Vacinia | 1 min. | butelka | 1 l. | 40 | 40
|  | pochodnych | do użytku |  | Papova
|  | guanidyny |  |  | SV40
|  |  | gotowe |  | B,F,V |  |  | 200 szt. | [7 empty] | Do dezynfekcji głowic USG
3. |  | czwartorzędowe zw. | do użytku |  | (HIV, HBV, HCV, |  |  | (20x | 30 | nie | [5 empty] | i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi.
|  | amoniowe |  |  | Rota, Vacinia | 1min. | Tuba | 20cm) |  | dotyczy | [5 empty] | Możliwość zastosowania w pionie
[5 empty] | Papova | [10 empty] | żywieniowym. Wyrób medyczny
SV 40)
razem:
Pakiet nr 7 Dezynfekcja ran, błon śluzowych, skóry. Mycie skóry pacjenta
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zł |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. | stężenie | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość l. | netto | brutto | VAT% | netto | brutto
| (producenta) |  | użytkowe | uzytkowe |  |  | pojemnika |  | zamów. op. | r.roboczego
|  | dichlorowodorek | gotowy | gotowy do użycia | B,V,F |  | butelka | 250 ml. | 50 | [6 empty] | Dezynfekcja błon śluzowych,
1. |  | octenidyny,alkohol | do użytku |  | pierwotniaki | 60 sek. |  | 1 l. | [7 empty] | skóry
|  | fenoksyetylowy | [6 empty] | 400 | 405 | [5 empty] | Bezbolesne zastosowanie.
|  | dichlorowodorek | gotowy | [12 empty] | Sterylny preparat do oczyszczania
2. |  | octenidyny | do użytku |  |  |  | butelka | 350 ml. | 20 | 7 | [5 empty] | ran i utrzymania opatrunku w
stanie wilgotnym. Usuwanie
włókien fibrynogenu/biofilmu
zdejmowania przyschniętych
opatrunków
3. |  | dichlorowodorek | gotowy |  | B w tym MRSA | 30sek. | butelka | 250 ml. | 25 | 6.25 | [5 empty] | płyn do dezynfekcji jamy ustnej
|  | octenidyny | do użytku |  | F | [10 empty] | o działaniu antygrzybiczym i
antybakteryjnym. Bezbarwny
|  | 1-propanol | gotowy |  | B (Tbc),F,V | 1 min. | butelka | 250 ml. | 25 | 6.25 | [5 empty] | Preparat do dezynfekcji skóry przed
4. |  | 2-propanol | do użytku |  |  |  | z | [8 empty] | procedurami medycznymi z
|  | dichlorowodorek |  |  |  |  | atomizerem | [8 empty] | z naruszeniem ciagłości skóry
|  | octenidyny | [13 empty] | n.p. :przed wkłóciem centralnym
|  |  | gotowy | gotowy do użycia | B z MRSA i Tbc |  |  |  |  | 187.5 | [5 empty] | Przedłużony czas działania do
5. |  | alkohole: | do |  | F, V(HIV, HBV, | przed inj. 15 sek. | butelka | 250 ml. | 110 | [6 empty] | 24 godz. Preparat niebarwiony do
|  | 2 - Propanol | użytku |  | HCV, Herpes | przed punkc.:60 sek. | z atom. | [8 empty] | dezynfekcji skóry przed
|  | 1 - Propanol |  |  | Simplex,Vaccinia |  |  | 1 l | 160 | [6 empty] | inj. i punkcjami
|  | oraz 2 - difenylol |  |  | Rota,Adeno | [10 empty] | Możliwość stosowania bez
[5 empty] | Papova SV40 | [10 empty] | ograniczeń wiekowych
6. |  |  | gotowy do użytku | gotowy do użycia | drobnoustroje bytujące na skórze ( w tym MRSA) i V | do 1 min | butelka | do 0,25 z atomizerem |  | 126.25 | [5 empty] | Przedłużony czas działania do
|  | alkohole: | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 24 godz. Preparat barwiony do
|  | 2 - Propanol | [13 empty] | dezynfekcji skóry przed
|  | 1 - Propanol |  |  |  |  | butelka | 1l | 120 | [6 empty] | inj. I punkcjami
|  | oraz 2 - difenylol | [13 empty] | Możliwość stosowania bez
|  |  |  | gotowy do użycia | [11 empty] | ograniczeń wiekowych
7. |  | 1- propanol | gotowy |  | B, Tbc, MRSA |  | butelka | 1 l. | 45 | 45 | [5 empty] | Jednoczesne mycie i dezynfekcja
|  | 2 - propanol | do użytku |  | F, V(HIV, HBV, | do 2 min. | [9 empty] | skóry przed zabiegami
|  | oraz 2 - difenylol |  |  | HCV, Vaccinia | [10 empty] | operacyjnymi. Produkt leczniczy.
Papova SV 40
razem:
[7 empty] | kanister | 5l | 39
gotowy do użycia
Pakiet 8 Dezynfekcja chirurgiczna i higieniczna rąk. Mycie sanitarne i przedoperacyne rąk.
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowa zł |  |  | Wartość |  | Uwagi
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. | stężenie | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość l. | netto | brutto | VAT% | netto | brutto
| (producenta) |  | użytkowe | uzytkowe |  |  | pojemnika |  | zamów. op. | r.roboczego
|  | syntetyczne | gotowy do | gotowy do użycia |  |  | butelka | 500 ml. |  | 470 | [5 empty] | preparat o ph 5,0 do 5,5 nie
|  | substancje | użytku | [5 empty] | 40 | [6 empty] | zawierajacy mydła, oparty o APG
1. |  | myjące i pielęgnujące |  |  |  |  | kanister | do 6 l. | [7 empty] | możliwośćzmiany opakowań wg
[9 empty] | 75 | [6 empty] | potrzeb szpitala
[10 empty] | 645 | [5 empty] | preparat o ph >lub = 5,5
2. |  | Trzy substancje | gotowy |  | B, Tbc, |  | butelka | 500 ml. | 90 | [6 empty] | przedłużone działanie bez zawartości
|  | aktywne | do |  | V(HBV,HCV,HIV) | 30 sek. | [9 empty] | chlorheksydyny
|  |  | użytku |  | F |  | kanister | do 6 l. | 100 | [6 empty] | możliwość zamiany opakowań wg
potrzeb szpitala, bezpłatne
dostarczenie 100 szt pompek
|  | Etanol | [13 empty] | Alkoholowy preparat do hig. i chir.
3. |  | nie mniej niż 80% | gotowy |  | B(Tbc), F,V | 30 sek | butelka | 500 ml. | 20 | 10 | [5 empty] | dezynfekcji rąk w postaci żelu
|  | zawartości, | do użytku |  | (polio,adeno,rota | [10 empty] | zawierający środki pielęgnujące i
|  | oraz gliceryna |  |  | noro, HBV,HCV, | [10 empty] | nawilżajace,
|  | pantenol i aloes |  |  | HIV) | [10 empty] | bezbarwny, zzalecany dla wrażliwej
skóry.
|  | substancje myjące | gotowy |  | drobnoustroje | [10 empty] | Preparat do higienicznego i
4. |  |  | do użytku |  | bytujace na | [10 empty] | chirurgicznego mycia rąk i ciałą
[5 empty] | skórze |  | butelka | 500ml. | 60 | 30 | [5 empty] | Nie zawierający mydła zaw. Triclosan
[5 empty] | B, (w tym MRSA), | [10 empty] | Ph5,5, nie wysusza skóy.
V(HBV, HIV)
razem:
Pakiet 9 Pielęgnacja skóry rąk
L.p. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno- użytkowe |  |  |  |  | Opakowanie |  |  |  | Cena jednostkowazł. |  |  | Wartość
| śr. dezynfekcyjnego | substancja czynna | stęż. użytkowe |  | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj | pojemność | ilość | ilość l. | netto | brutto | VAT% |  |  | Uwaga
[7 empty] | pojemnika |  | zamów.op | r.roboczego
|  | Emulsja typu woda | nie dotyczy | [12 empty] | Preparat do pielęgnacji
1. |  | w oleju |  |  |  |  | butelka | 500ml. | 180 | [6 empty] | Nie osłabia efektu mikrobójczego
po dezynfekcji rąk.
razem:
Pakiety przedstawiają szacunkowe roczne zapotrzebowanie na daną grupę produktów.
Wymagane dokumenty:
1. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu:
1.1Produkty biobójcze (na podstawie art.4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 2002 roku o produktach biobójczych) - dotyczy preparatów do dezynfekcji powierzchni:
a) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego lub
b) pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego lub
c) wpis do rejestru produktów biobójczych stwarzających zagrożenie.
1.2 Wyroby medyczne (na podstawie art.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych) - dotyczy narzędzi i sprzętu medycznego i powierzchni:
a) wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
1.3 Produkty lecznicze (na podstawie art..3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne) - dotyczy preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych,ran, rąk
a) dokument stwierdzający posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz dokument potwierdzajacy na dopuszczenie produktu do obrotu
2.Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
3.Preparat w pakiecie nr1 poz. 1 oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach noworodkowym i dziecięcym
4. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do dezynfekcji narzędzi (wymaga aby był to wyrób medyczny ) i powierzchni
(wymaga się aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia
został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej lub odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego
(normy co najmniej fazy II) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy co najmniej fazy II):
bakteriobójcze (B)
prądkobójcze (Tbc) - Mycobacterium tuberculosis lub M. Terrae i avium
grzybobójcze (F)
sporobójcze (S) - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes
wirusobójcze (V) - polio, adenowirus