Tuchola, dnia  19.03.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę środków dezynfekcyjnych”.  
znak sprawy: N ZOZ XII/ 2 /2013

W dniu  18.03.2013 r. wpłynęły pytania.

Dotyczy Pakietu 1:

- Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, nie wymagający aktywatora?

- Prosimy w Poz. nr 1 oraz 2 o rezygnacje  z wymogu zawartego w SIWZ, aby preparat posiadał pozytywną opinie firmy Olympus. Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) to producent preparatu ponosi odpowiedzialność za jego działanie, a nie jakikolwiek inny podmiot trzeci. Przepisy tejże ustawy stanowią, że w obrocie i stosowaniu na terytorium RP mogą znajdować sie tylko te wyroby medyczne, które posiadają certyfikat CE nadany przez notyfikowana jednostkę oraz zostały skwalifikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymogami tejże ustawy. Ustawa ta nie przewiduje żadnych innych niezależnych laboratoriów, które mogłyby przedstawiać atesty czy tez opinie odnośnie wprowadzonych do obrotu wyrobów medycznych.

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1-litrowe?

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w stężeniu 0,5%?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakietu 3:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, spełniający wymagania SIWZ, na bazie aldehydu glutarowego lub ortoftalowego lub kwasu nadoctowego?

- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, w postaci proszku na bazie nadwęglanu sodu?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakietu 5:

- Czy Zamawiający w Poz. 3 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający w spektrum B, MRSA, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, H5N1, A H1N1) w stężeniu 0,25%?

- Czy Zamawiający w Poz. 5 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy i 
chlorku didecylodimetyloamoniowego działający w stężeniu 0,25%?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakietu 6:

- Czy Zamawiający w Poz. 2 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie propyloaminy, IV-rzędowych związków amonowych i biguanidyny, działającego w spektrum B, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40)?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy Pakietu 8:

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, o pH od 4 do 6?

- Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga preparatu przebadanego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14476, gdyż tylko taki produkt gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego?

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, o zawartości etanolu nie mniej niż 75,5% zawartości?

- Dotyczy Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego nie dopuści do oceny preparatów zawierających w swoim składzie fenole lub pochodne fenolowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i niskim stopniem biodegradacji. Fenol w warunkach narażania zawodowego wchłaniany jest przez drogi oddechowe oraz nieuszkodzoną skórę, co skutkuje silnym działaniem drażniącym skórę. W miejscach kontaktu występuje zaczerwienienie, stany zapalne, wypryski a nawet martwica skóry.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 4 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ