NZOZ XII/ 1 /2013                                                                                                                                                      Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

## PAKIET NR 1

| lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: CH 10 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 12 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 14 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: CH 16 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: CH 18 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: CH 20 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rozmiar: CH 22 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rozmiar: CH 24 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| II Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: CH 14 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: CH 16 | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: CH 18 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| III Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: nr 14 – 14x 800 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 16 – 16x 800 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar: nr 18 – 18x 800 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 24 – 24x 1000 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 26 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. (pakowane folia-papier 150 cm) | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do tlenu 210 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |