NZOZ XII/13/2012

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

PAKIET  NR  7

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr oddechowy wirusowo - bakteryjny z wkładem hydrofobowym jednorazowego użytku sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką obudowa przeźroczysta ) | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 3600 - sterylne | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar L | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny - sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczoteczki cytologiczne pakowane, sterylne (umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w profilaktyce raka szyjki macicy. (miotełka cervex - brush) | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | Szt. | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml - sterylny. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 500ml. Pojemność worka kolekcyjnego 2000 ml., przeźroczysty dren - sterylny | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: XS (pakowane folia-papier) | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: S (pakowane folia-papier) | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wziernik ginekologiczny Cusco jednorazowego użytku: M (pakowane folia-papier) | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z porzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm. / mikrobiologicznie czysty/ | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm Cięte z jednostronnym matowym rantem z polem do opisu | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheotomią wolny od DEHP sterylizowany EO | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Filtr bakteryjno.-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 77, skuteczność filtracji bakt>99,99%, skuteczność filtracji wir. >99,99%,,opór przepływu 30 l /min 5 mmH2O, 60 l/min 15mmH2O, 90 l/min 29mmH2O, powierzchnia filtracyjna 25cm2, | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Przedłużacz obwodowy rozciągliwy długość 15 cm, przestrzeń martwa złożony 39ml rozciągnięty 41ml, rezystancja przepływu 30l/min 2mmH2O, 60l/min 8mmH2O, 90l/min 22mmH20, opakowanie 75 szt. | szt. | 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Obwód anestetyczny, trójnik Y i kolanko z portem Luer-Lock wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiającego łatwą obserwację przepływu powietrza, długość 160 cm, opakowanie 40szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |