NZOZ XII/13/2012

Załącznik nr 15 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

#### PAKIET  NR   8

| lp |  | Przedmiot zamówienia |  | Jednostka miary |  | Zapotrzebowanie w skali roku |  | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość brutto |  | Producent |  | Nazwa lub nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym 20 G 1.1mmx45mm |  | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków typu Neoflon wykonana z PTFE posiadająca zdejmowany uchwyt, bez portu bocznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | rozmiar 0,6 mm, 26 G (0,6 x 19mm) 13ml/min |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III - Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków typu Neoflon wykonana z PTFE posiadająca zdejmowany uchwyt, bez portu bocznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | rozmiar 0,7 mm, , 24 G (0,7 x 19mm) 13ml/min |  | szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |