NZOZ XII/13/2012

Załącznik nr  16 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

## PAKIET  NR  9

| lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych, długość min. 28 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zkończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch folia jednorazowego użytku niejałowy | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kieliszki do leków z tworzywa o poj. 25 ml op a 75 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda do EKG dla dorosłych z żelem stałym na włókninie | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do EKG ASCARD A4 112 x 25 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do EKG MEDICARD 130 x 25 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do KTG COROMETRICS 152x90x160 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Papier do KTG CADENCE 112 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie, z końcówka usztywnioną o długości 10 cm z kanką niesterylny | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szpatułka z tworzywa, pojedynczo pakowana | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda do Holter EKG z żelem stałym na gąbce prostokątne z nacięciem (do mocowania przewodu) | szt | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 200 -250 ml. czerwony | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1000 ml. czerwony | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 2000 ml. czerwony | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Osłony na przewody rozmiar 200 cm x 16 cm sterylne | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Miska nerkowata jednorazowego użytku niesterylna 700 ml | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |