Tuchola, dnia  03.01.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”.

znak sprawy: N ZOZ XII/ 13 /2012

W dniu  21.12.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr4 poz. I

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości w postaci jednego Grubego oringu?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr5 poz. I

Czy Zamawiający dopuści cewniki z powierzchnią gładką?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr5 poz. II

Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniach zewnętrznych papier-folia?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr5 poz. II

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr5 poz. IV

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z powierzchnią gładką i 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr5 poz. V

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 2m?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.