Tuchola, dnia  03.01.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”.

znak sprawy: N ZOZ XII/ 13 /2012

W dniu  17.12.2012 r. wpłynęły pytania.

Pytania:

Pakiet nr 2, poz. II-rękawice diagnostyczne niesterylny

Prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie zgodności z norma EN 455 Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu europejskiej jednostki notyfikowanej potwierdzającego kontrolę jednostki niezależnej nad jakością produkowanych rękawic?

Odpowiedź :    Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza powyższe dokumenty

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z Normą EN 455.

Odpowiedź :   Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4.I.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy rurka intubacyjna ma posiadać mleczny zdejmowalny łącznik ISO 15 mm, logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z grubym ringiem dookoła całego obwodu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami  SIWZ

Pakiet 4.II.

1. Czy rurka ma posiadać logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

2. Czy rurka ma posiadać gruby ring dookoła całego obwodu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 4.IV.

1. Czy rurka ma posiadać biały zdejmowalny łącznik ISO 15mm, logo producenta na korpusie oraz ma być skalowana co 1 cm?

2. Czy rurka ma posiadać czarny znacznik na końcu rurki ułatwiający wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 5

II, III

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w podwójne opakowanie – wewnętrzne folia, zewnętrzne  folia-papier.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

III poz. 1-3

Czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 7

poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje filtra z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź :    Zgodnie z  zapisami SIWZ

poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy kranik 3-drożny ma posiadać max objętość wypełnienia 0,22ml?

Odpowiedź :   Zamawiający dopuści

poz. 3

Czy przyrząd do pobierania leków z butelek ma być wyposażony w filtr 0,2 µm zabezpieczający przed  powstawaniem aerozoli i zapewniającym sterylność leku ma posiadać również filtr 5 µm zapewniający dokładne filtrowanie pobieranego leku/płynu?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami SIWZ

poz. 13

Czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma  uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, stosowanego powszechnie w wielu placówkach służby zdrowia. Obecność trzpienia osadzonego poniżej koreczka nie zabezpiecza przed skażeniem. Wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

poz. 24

Prosimy o dopuszczenie :

Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 ze skutecznością filtracji względem cząstek NaCL 99,97%,  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 8

1. Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule w Pakiecie nr 8 mają pochodzić od tego samego producenta, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ