Tuchola, dnia  03.01.2013

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku”.  znak sprawy: N ZOZ XII/ 13 /2012

W dniu  20.12.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet 9 poz. 8

Czy Zamawiający  dopuści w pakiecie 9 poz. 8 Papier do KTG COROMETRICS  o parametrach 152x90x150? Pozostałe parametry  zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ.

Odpowiedź : Nie Zamawiający nie dopuści.

Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty  próbek  z racji  na wysoki ich koszt? Zamawiający będzie mógł ocenić zgodność  zaproponowanego przez nas  towaru z folderami, które zostaną dołączone do oferty.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami  SIWZ

Pakiet 1 poz. 2

Wnosimy o  dopuszczenie strzykawek przedłużonych do 2,5 ml.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 1 poz.5

Wnosimy o  dopuszczenie strzykawek przedłużonych do 25 ml.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet 1 poz. 2 – 5

Wnosimy o odstąpienie od wymogu, aby  na  cylindrze umieszczone był typ strzykawki.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 1 poz.9

Wnosimy o dopuszczenie strzykawek 20 ml z przedłużeniem do 25 ml.

Wymienione wyżej parametry nie mają istotnego wpływu dla użytkownika, a opis ewidentnie wskazuje na jednego producenta strzykawek. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 1 poz.17 – 19

Wnosimy, aby w opisie kaniul Zamawiający wykreślił sformułowanie „z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli”. Zapis ten ewidentnie wskazuje na jednego producenta kaniul. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet 7 poz. 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi? Opis ewidentnie wskazuje na jednego producenta koreczków. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Nie zgodnie z zapisami SIWZ

W dniu  18.12.2012 r. wpłynęło pytanie.

Pakiet 2 poz. 1 - 4

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 - 4 odstąpi od wymogu wyczuwalnej tekstury ?
Odpowiedz : Zgodnie z zapisami SIWZ