Tuchola, dnia  28.11.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę materiałów opatrunkowych”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2012

W dniu  22.11.2012 r. wpłynęło pytanie.

Pakiet 1:

- Poz. nr 23-25

Pyt.:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min 94%, nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury.

Odpowiedź : Tak

Pakiet 2:

- Poz. nr 1-6

Pyt.:

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki posiadały papier zabezpieczający opatrunek nacięty wzdłuż krótszej krawędzi?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.

Pakiet 3:

- Poz. nr 7

Pyt.:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 7 cm)?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści.