Tuchola, dnia 28.11.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę materiałów opatrunkowych”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2012

W dniu  23.11.2012 r. wpłynęło pytanie.

1.  Dotyczy pakietu 1 poz. 32-34:

- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- poz. 34 – czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy pakietu 2:

- Czy  Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze:

- poz. 1 – 7cmx5cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- poz. 2 – 12cmx10cm lub 15cmx10cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 12 x 10

- poz. 3 – 10cmx10cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- poz. 5 – 15cmx10cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- poz. 6 – 20cmx10cm?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy pakietu 2 poz. 2-3 i 5:

- Czy  Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę

4.  Dotyczy pakietu 4 poz. 6 i 8-9:

- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

5.  Dotyczy pakietu 11 poz. 2-4 i 6-8:

- Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

W dniu  26.11.2012 r. wpłynęło pytanie.

Pakiet nr 4:

Prosimy o wydzielenie poz. 19 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o poniższym składzie:

1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm

1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm

1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm

1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm

6 ręczników do rąk 21x25 cm

1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Poz. 19. Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody