Tuchola, dnia 18.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 9 /2012

W dniu  13.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet 1:

1. Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie w zestawie serwety 75 x 90 cm zamiast 94 x 90 oraz w zamian za 2 fartuchy L i jednego M – trzy fartuchy w rozmiarze L

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 8:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 serweta samoprzylepna 200 x 240 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 150cm wycięcie 20 x 100 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Plus oddzielnie pakowana serweta na stolik Mayo bez wzmocnień w rozmiarze 80 x 145 cm?

Odpowiedź :  Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

1 serweta do cystoskopii z otworem 12 x 8 cm 75 x 200 cm

2 osłony na kończynę długie 120 x 75

Plus oddzielnie pakowana serweta w rozmiarze 90 x 100 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 23:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1x serweta 2 warstwowa na stół narzędziowy (owinięcie  zestawu)

1x kleszcze anatomiczna Halsted-Mospuito zagięte 12,5cm ,

1x pęseta anatomiczna Adson  prosta 12 cm,

1x pęseta chirurgiczna Adson prosta  12 cm,

1x imadło chirurgiczne Mayo- Hegar 12 cm ,

1x nożyczki Iris proste ostre 11,5 cm ,

5x kompres z włókniny 5x5 cm 40g /m2

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 27:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa 90 x 75 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta 2 warstwowa przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml ( 2-częściowa)

1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm

1 x skalpel jednorazowy Nr 10

1 x opatrunek i.v. 8 x 6 cm

15 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek

1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągł, kolor: czerwony – przezroczysty biały

1 x Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm,

1 x Kleszczyki anatomiczne  zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm,

1 x imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm,

1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm,

1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm,

1 x kleszczyki plastikowe domycia pola operacyjnego 14 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 29:

1. Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawy  z dodatkowo pakowanymi trzema serwetami gazowymi

w rozmiarze 45 x 45 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 27:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy Protect 90 x 75 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta Protect przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml (2-częściowa)

1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm

1 x skalpel jednorazowy Nr 10

1 x opatrunek Cosmopor i.v. 8 x 6 cm

15 x Telacomp komprez z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek

1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor przeźroczysty biały

1 x pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony

1 x Peha-instrument Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm

1 x Peha-instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm

1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm

1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet 29:

- Poz. nr 1

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta Protect do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia tylko na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny

1 x serweta Protect nieprzylepna 90 x 75 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

40 x Telacomp kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek

3 x Telasorb serweta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką

1 x Cosmopor opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L

1 x dren do ssaka z końcówką 24/8,00 CH/mm30/10,00 CH/mm 220 mm 21/7,00   30/10,00 CH/mm 300 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści