Tuchola, dnia 18.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 9 /2012

W dniu  16.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu?

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                              Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                  Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta  z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                           Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta operacyjna jałowa o wym. 150 x 240cm                                                                                                                                                                                     Serweta  2 - warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Nogawica o wym. 35 x 120 cm                                                                                                                                                                                                            Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu?

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 90 x 120cm                                                                                                                                                                                 2 warstwowa, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu   serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                    2 x Nogawica   o wym. 70x120cm                                                                                                                                                                                                                       Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem                                                                                                                                                                                       1x Serweta urologiczo-ginek o wym.75 x 200cm                                                                                                                                                                                                        2 warstwowa   z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie płkola o pomieniu 15cm   Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                                                                                                                                                                                    4 x Ręcznik do rąk 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu?

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka,budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                         Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu?

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                        Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycieciem U o wym.  200 x 260cm                                                                                                                                                                                      Serweta z wycięciem U, 2-warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Wycięcie  o wym. 8,5 x 85 cm przylepne.

1 x Serweta o wym. 170 x180cm                                                                                                                                                                                                                Serweta z włókniny, samoprzylepna.

4 x Ręcznik do rąk   o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik MAYO 80x140 cm                                                                              Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o rozm. 45x45 lub 50x 60?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 60.

Pakiet nr 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze standardowymi szwami?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu?

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści