Tuchola, dnia 18.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 9 /2012

W dniu  13.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk ok. 30x30 cm

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk ok. 30x30 cm

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona

4 ręczniki do rąk ok. 30x30 cm

1 taśma op 9 x 50 cm

1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 10:

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

2 ręczniki do rąk

1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm i

z przesłoną 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 12:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 78x145 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 13:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 14:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 17:

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 26:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk ok. 30x30 cm

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.