Tuchola, dnia 18.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 9 /2012

W dniu  16.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem | 2szt. | 90x75 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z wycięciem i przylepcem z wycięciem U 63x7 | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x180 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt.w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z otworem trapez 28x20x19 i przylepcem | 1 | 300x180 |
| --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 30x25 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt.w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

| serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 i przylepcem | 1szt. | 300x180 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1szt. |  | 40x30 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. |  | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4szt. |  | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (wiskoza+polietylen+polipropylen) (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt.w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną (otwór 35x35) | 1szt. | 325x250 |
| --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic dla noworodka | 1szt. | 90x60 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4szt. | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej 3-wartstwowej (wiskoza+polietylen+polipropylen) (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 73g/m2 , odporności na penetrację płynów 191cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z wycięciem U 63x7 i przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x180 |
| serweta | 1 | 200x180 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta do artroskopii L2 320cm x 240cm z otworem elastycznym i workiem na płyny z kształtką i zaworkiem | 1 | 320x240 |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę L3 | 1 | 75x37 cm |
| taśmy medyczne samoprzylepne | 3 | 50x9 |
| serweta na stół instrumentaria lny 190cm x 150cm | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm | 1 | 145x80 |
| dren 8mm, dł. 150cm – do podłączenia do zaworka przy worku | 1 | 150 |
| korcang plastikowy 24cm | 1 | 24 |
| ostrze nr 11 z nasadką – do nacięcia | 1 | Nr 11 |
| pojemnik na płyny 250ml | 1 | 250 ml |
| serweta włókninowa TMS 80cm x 90cm | 2 | 90x80 |
| serweta włókninowa TMS 210cm x 160cm | 1 | 210x160 |
| Camera Cover – osłona na optykę i światłowód | 2 | 15x250 |
| Matoflex 12cm x 5m – do zabandażowania kończyny w celu odprowadzenia krwi oraz później do opatrunku uciskowego | 1 | 5mx12cm |
| kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm | 20 | 10x10cm |
| kompres tracheotomijny 40g, 4W „Y” – 1 kompres na dren po zabiegu artroskopowym; 2 kompres na dodatkowy dren po zabiegu rekonstrukcji więzadeł | 2 | 7,5x7,5 |
| podkład podgipsowy typu Matosoft SYNTHETIC 15cm x 3 m – do opatrunku uciskowego typy “kokon” po zakończonym zabiegu | 1 | 3mx15cm |

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170 |
| serweta z przylepcem | 2szt. | 90x75 |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1szt. | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20 |

Zestaw ten posiada serwety z włókniny foliowanej (wykonane bez wzmocnienia) o gramaturze 56g/m2 , odporności na penetrację płynów 250cm H2O i jest pakowany jałowo a’1szt. w torebkę foliowo-papierową oraz zbiorczo w pojedynczy karton.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytania dot. umowy:

- §1 ust. 7, §8 ust.3 i 4 . Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie po słowie „ dni” słowa „roboczych”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy