Tuchola, dnia 18.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 9 /2012

W dniu  16.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Pytania dot. PAKIETU NR 2 :

- Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw uniwersalny

Jednorazowy jałowy zestaw uniwersalny do operacji  wykonany z materiału  SMS. Materiał bez lateksu, bez wiskozy, niepalny  , niepylący o gramaturze min. 43 g/m2, zdolności absorpcji  w strefie krytycznej 600 % i   odporności na przenikanie płynów (nieprzemakalność)  w strefie krytycznej  min 200 cm słupa H2O, wytrzymałości  na rozerwanie w stanie suchym>250 kPa w stanie mokrym >180 kPa, wytrzymałość na rozciąganie  w stanie suchym > 160 N,  Zestaw uniwersalny spełnia normę    EN 13795 1-3, na jego opakowaniu umieszczona jest etykieta samoprzylepna (3 sztuki) celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta.  W dobrze widocznej  części opakowania umieszczono etykietę pokazującą  elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary . Na zestawie uniwersalnym  naniesiono oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Zestaw w kolorze   niebieskim składający się z:

1 Serweta górna z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w części krytycznej pola operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 150x240cm

1 Serweta dolna z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w części krytycznej pola operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 180x180cm

2 serwety boczne z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w części krytycznej pola operacyjnego i taśmą samoprzylepną o rozmiarze 75x100cm

1 Serweta na stolik instrumentariuszki z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym o rozmiarze 150 x 190cm

1 Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym

o rozmiarze 80 x 145cm

4 serwetki chłonne do rąk o rozmiarze 40x40cm

2 organizatory przewodów  każdy w formie rzepu, które spełniają, co najmniej rolę taśmy samoprzylepnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytania dot. PAKIETU NR 7 :

- Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do cesarskiego cięcia

Jednorazowy jałowy zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z materiału trójwarstwowego. Materiał bez lateksu,  o gramaturze min. 78 g/m2,zdolności absorpcji  w strefie krytycznej   600 %, czasie absorpcji – 6 s  i   odporności na przenikanie płynów (nieprzemakalność)  min. 300 cm słupa H2O, wytrzymałości na rozerwanie w stanie suchym/mokrym  > 80 kPa , wytrzymałości na rozciąganie  w stanie suchym/mokrym >100  N. Zestaw do cesarskiego cięcia spełnia normę EN 13795 1-3, na jego opakowaniu umieszczona jest etykieta samoprzylepna            (3 sztuki) celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta.  W dobrze widocznej  części opakowania umieszczono etykietę pokazującą  elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary . Na zestawie do cesarskiego cięcia  naniesiono oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Zestaw w kolorze   niebieskim składający się z :

- serweta do cesarskiego cięcia 160 x 300 cm z prostokątnym zbiornikiem, 2 odpływy do ssaka, pole wypełnione folią  - 1 szt

- serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm – 1szt

- serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm – 1szt

- kocyk dla dziecka 60 x 80 cm

- ręczniki – 4 szt

- organizatory przewodów w formie rzepów – 3 szt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytania dot. PAKIETU NR 10 :

- Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do zabiegów ginekologicznych

Jednorazowy jałowy zestaw do zabiegów ginekologicznych wykonany z materiału SMS. Materiał bez lateksu,  o gramaturze min. 43 g/m2, odporności na przenikanie płynów (nieprzemakalność)  min. 60 cm słupa H2O, wytrzymałości na rozerwanie w stanie suchym - 185 kPa , wytrzymałości na rozciąganie  w stanie suchym -90  N. Zestaw do zabiegów ginekologicznych spełnia normę EN 13795 1-3, na jego opakowaniu umieszczona jest etykieta samoprzylepna (3 sztuki) celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta.  W dobrze widocznej  części opakowania umieszczono etykietę pokazującą  elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary . Na zestawie do zabiegów ginekologicznych  naniesiono oznaczenia kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Zestaw w kolorze   niebieskim składający się z:

- serweta 200 x250 cm ze zintegrowanymi nogawicami oraz samoprzylepnym otworem      8,5 x 15 cm   - 1  szt

- serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm - 1 szt

- ręcznik  43 x 51 cm – 1szt

-  serweta  - 102 x 110 cm   -  1 szt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ