Tuchola, dnia 11.07.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na  „Zakup i dostawę leków”.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 8 /2012

W dniu  10.07.2012 r. wpłynęły pytania.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 3 pozycji 206 pasków, które pakowane są po 50 sztuk, nie potrzebują kodowania  objętość krwi wynosi 0,7µl, kompatybilne z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi, kalibrowanym do osocza, część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem, wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozy (GOD), co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a. Czas pomiaru 7 sekund.

Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4°C  - 40°C, Zakres hematokrytu od 20% do 60%.

Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy jako nieodpłatną próbkę  Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów (posiadających bardzo pozytywna opinię z placówek już ich używających) opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem Oksydaza Glukozy (GOD).

Odpowiedź :  NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ