Załącznik nr 12 do SIWZ

OPIS ROBÓT BUDOWLANO-MODERNIZACYJNYCH PRZY WYMIANIE WINDY

Szyb istniejącej windy łóżkowej projektuje się zmodernizować na przelotową na poziomie parteru, 1, 2 i 3 piętra tak, aby winda obsługiwała również nowo wybudowaną część szpitala. W tym celu należy wykonać przebicia otworów na nowa część szpitala z zastosowaniem nadproży z dwóch belek stalowych z ceownika NP-180. Maszynownia istniejącego dźwigu znajduje się w poddaszu. Wykonawca dokona oględzin stanu obudowy szybu windy oraz pomieszczenia maszynowni i wykona niezbędne roboty przystosowawcze. Zakresem robót należy również objąć roboty naprawcze ścian i posadzek związane z wykuciem otworów nowych i przystosowaniem istniejących w przyległych pomieszczeniach.

Szczegóły wykonania szybu i montażu wykona dostawca windy.