Tuchola, dnia  15.05.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na : 
Realizację projektu pn. 1)Dostawa dźwigu szpitalnego 5- przystankowego, demontaż

istniejącego i montaż nowego dźwigu  z przystosowaniem szybu

windy  wraz z maszynownią do przewozu chorych pacjentów na

łóżkach i osób niepełnosprawnych na wózkach

2) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z poziomu

terenu do pomieszczeń piwnicznych.
znak sprawy  : N ZOZ XII/  7  /2012

W dniu 15.05.2012r. wpłynęły pytania.

Pytanie 1  Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterowania z kodem dostępu ,

czy też ma to być otwarte oprogramowanie umożliwiające prowadzenie serwisu

i konserwacji (po upływie gwarancji), po rozsądnych cenach, przez dowolnie

wybraną firmę konserwatorską ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 Czy Wykonawca ma złożyć oświadczenie o zastosowaniu sterowania bez

kodu dostępu ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 3  Czy Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji, bez ponoszenia kosztów

przez okres udzielonej gwarancji, co 30 dni jak tego wymagają obowiązujące

przepisy ?

Odpowiedź : Tak. Koszty prowadzenia konserwacji przez okres udzielenia

gwarancji prosimy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 4  Aktualnie eksploatowany dźwig ma 5  przystanków . W SIWZ są zapisy

wzajemnie się wykluczające dotyczące kabiny i ilości przystanków. Czy

Zamawiający potwierdza ,że po wykonanej  przebudowie dźwig będzie miał

kabinę przelotową i 9 sztuk drzwi przystankowych ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający potwierdza , ze po wykonanej przebudowie
                 dźwig będzie miał kabinę przelotową i 9 sztuk drzwi przystankowych.

Pytanie 5  Czy Zamawiający wymaga , dla uzyskania wykonania nierdzewnego w dźwigu

blach nierdzewnych  fakturowanych LEN o grubości min. 1,5 mm( odpornych

na zarysowania ) czy też  pozostaje przy pierwotnych zapisach o wykonaniu

nierdzewnym uzyskanym metodą pokrywania blach „czarnych” blachą

nierdzewną szlifowaną – bardzo podatną na zarysowania ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wymaga blach nierdzewnych fakturowanych

LEN o grubości min. 1,5 mm odpornych na zarysowania.

Pytanie 8  Czy Zamawiający wymaga zamontowania ochronnych kątowników

nierdzewnych ( blacha 1,5 mm)  chroniących naroża wejść przystankowych o

wymiarach  100x100x1800 mm?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 9  Czy kabina przelotowa ma być wyposażona w 2 sztuki paneli dyspozycji ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 10  Czy przegrodę siatkową w szybie Wykonawca usuwa na koszt własny ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 11  Czy dźwig po wymianie ma spełniać wymogi normy EN 81.1 po jej

uzupełnieniu o Dodatek A3 ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 12  Czy Wykonawca ma złożyć oświadczenie o zrealizowaniu dodatkowych

zobowiązań  wynikających  z odpowiedzi na pytania zadane przez

Wykonawców ?

Odpowiedź : Tak.

Ponadto podkreślamy :

1. Wykonawca dokonuje adaptacji szybu i maszynowni uwzględniając zalecenia Dozoru

Technicznego i Straży Pożarnej a w szczególności w zakresie komunikacji wentylacji

2.  Materiały pochodzące z demontażu nie nadające się do wykorzystania Wykonawca

zagospodaruje we własnym zakresie nieodpłatnie.