Tuchola, dnia 02.05.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pralniczych – prania i sterylizacji bielizny i odzieży szpitalnej oraz wynajem bielizny barierowej wraz z transportem” znak sprawy  : N ZOZ XII/  6  /2012

W dniu 30.04.2012r. wpłynęły pytania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment wynajmowany był wyposażony w chipy (tagi) umożliwiające monitorowanie obiegu bielizny zarówno po stronie szpitala jak i pralni?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 2:

Czy w celu usprawnienia obiegu bielizny Zamawiający oczekuje wdrożenia w Szpitalu programu z dostępem on line umożliwiającego zamawianie i kontrolę stanów bielizny przez pracowników Szpitala?

Odpowiedź : Tak Zamawiający oczekuje

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby najmowana bielizna barierowa była oznakowana CE, spełniała wymagania wyrobu medycznego oraz spełniała normę PN EN 13795 1:3 dla 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji? Na potwierdzenie załączyć do oferty deklarację producenta wyrobu gotowego.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby odpowiedzialność za monitorowanie 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji wynajmowanej bielizny barierowej leżała po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 5:

Czy Zamawiający w celu usprawnienia pracy personelu medycznego oczekuje dostarczania sterylnej bielizny barierowej zapakowanej w opakowania papierowo-foliowe zgodne z normą PN EN 11607, wyposażone w etykietę składającą z 3 samoprzylepnych elementów zwierających kod kreskowy z indywidualnym numerem serii oraz informacje o dacie ważności i numerze identyfikującym wyrób?

Odpowiedź : Tak Zamawiający oczekuje

Pytanie 6:

Czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi wymaga dołączenia do oferty akredytowanego certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001 potwierdzającego, iż wykonawca spełnia wymogi jakościowe w zakresie usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 7:

Czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi wymaga dołączenia do oferty akredytowanego certyfikatu Systemu Jakości ISO 13485 potwierdzającego, iż wykonawca spełnia wymogi jakościowe w zakresie usług prania i dezynfekcji wraz z transportem oraz usług sterylizacji wynajmowanych wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji najmowanej bielizny barierowej w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008? Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

Odpowiedź : Tak Zamawiający będzie wymagał