Tuchola, dnia 29.02.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych .

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 4 /2012

W dniu 28.02.2012 r. wpłynęły pytania.

- Czy w pakiecie nr 7 poz. 1 - Zamawiający dopuści preparat nie zawierający związków alkalicznych i mydła, zawierający m.in.: phenoxyethanol i laurylosiarczan sodu?

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

- Czy w pakiecie nr 7 poz. 2 - Zamawiający dopuści preparat  biobójczy, zawierający: 2-propanol, oraz substancje pomocnicze: butandiol, lanolinę, polioksyetylen, substancje zapachowe, wodę oczyszczoną, o spektrum: B (włącznie z MRSA), Tbc, grzyby (C. albicans) / drożdże, wirusy: HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro i pH 7 – 8,6?

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

- Czy w pakiecie nr 7 poz. 3 - Zamawiający dopuści preparat zawierający m.in. alantoinę, phenoxyethanol i witaminę E, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .