FORMULARZ OFERTOWY     – pakiet nr 1    załącznik nr 8 do SIWZ  (załącznik nr 2 do umowy)

na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony

ogłoszony przez Zamawiającego

NIEPUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Tucholi

w dniu ....................... na dostawę towaru – SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKONOWEGO I MLEKOWEGO # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe - Okres całkowitego wchłaniania masy szwu 60-90 dni, 75%po 14 dniach, 50%po 21 dniach, 25%po 28 dniach - Łatwość zakładania, niezawodność trzymania węzła, - Dobra tolerancja tkankowa, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT% |  | Wartość brutto | Producent |  | Nazwa i numer katalogowy |
| 1 | 0 | 45cm | 26mm | Igła okrągła ½ koła | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 45cm | Pętla | -- | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 75cm | 76mm | Igła okrągła ½ koła z tępym zakończeniem | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 75cm | 76mm | Igła ½ koła okrągła | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 75cm | 76mm | Igła ½ koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 70 cm | 76mm | Igła 1/2 koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 2

na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony

ogłoszony przez Zamawiającego

NIEPUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Tucholi

w dniu ....................... na dostawę towaru – SZWY ENDOSKOPOWE

| # SZWY ENDOSKOPOWE NIEWCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONE POLIESTER POWLEKANY SILIKONEM # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe; - Reakcja tkankowa: minimalizacja wystąpienia niepożądanej reakcji tkankowej, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Termin ważności: minimum 2 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent | Nazwa i numer katalogowy |  |  |
| 1 | 2/0 | 52cm | pętla | -- | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 3

na zamówienia publiczne przetarg nieograniczony

ogłoszony przez Zamawiającego

NIEPUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Tucholi

w dniu ....................... na dostawę towaru – MATERIAŁY SZEWNE

| # NIĆ CHIRURGICZNA, SYNTETYCZNA, NIEWCH ŁANIALNA, PLECIONA, POWLEKANA SILIKONEM, POLIAMID # Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe - Duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - Jednolita średnica na całej długości ni - Termin ważności: minimum 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Kształt igły | Ilość saszetek | Cena jedn. netto |  | Cena jedn. brutto | Wartość netto |  |  | VAT% | Wartość brutto | Producent |  | Nazwa i numer katalogowy |  |  |  |  |
| 1 | 3/0 | 7x 75cm | -- | -- | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 7 x 75cm | -- | -- | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 7 x 75cm | -- | -- | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 7x 75cm | -- | -- | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75cm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75mm | 30mm | Igła okrągła ½ koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 75cm | 30mm | Igła tnąca ½ koła | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuszczalne odchylenia w długości igły i nici +/- 10%.

Dołączyć:

- Aktualny oryginalny katalog producenta oferowanego asortymentu i numery katalogowe w celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji                                      zgodnie z wymogami  SIWZ .Partie próbną z pakietów w celu oceny jakościowej:

.

Pakiet 1 pozycja nr. 1,2- po 1 szt.

Pakiet 2 pozycja  nr. 1 – po 1 szt.

Pakiet 3 pozycja nr. 1 do 15 –po 1 szt.

............................................											....................................................

miejscowość i data   												pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela