Tuchola, dnia 14.02.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 3 /2012

W dniu 10.02.2012 r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiały szewne                   o okresie wchłaniania 60 – 70 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź : Tak.  Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 1, poz. 2, 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego, np. 1A.

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet Nr 1, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 75 cm.

Odpowiedź : Tak.  Zamawiający dopuści.

Pakiet Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgiczne, syntetyczne, niewchłanialne, plecione, powlekane silikonem, poliestrowe.

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet Nr 3, poz. 1, 3, 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 6 x 75 cm.

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet Nr 3, poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą.

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuści.