Tuchola, dnia 20.01.2012 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : zamówienie nr NZOZ XII/1/2012 „Termomodernizacja części budynku Szpitala Tucholskiego w Tucholi”

W dniu 19 stycznia 2012 r wpłynęło pytanie.

- Na projektach elewacji budynku zaznaczone są zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej. W SIWZ i w przedmiarach nie są ujęte te elementy. Proszę o odpowiedź czy zadaszenia z poliwęglanu należy ująć w ofercie? Jeżeli tak to proszę podać opis oraz wymiary i ująć roboty w przedmiarach.

Odpowiedź :   Przedmiotem postępowania nie są objęte zadaszenia nad wejściami. Będziemy je rozważać w terminie późniejszym . W ofercie proszę ich nie ujmować.