# NZOZ XII/14/2011                                                                                                                                                              Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

## PAKIET NR 1

|  | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I - STRZYKAWKI sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka do tuberkuliny z igłą | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml, logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. | Op. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka – Żaneta 100 ml | Szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml ( z podziałką do 20 ml) | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - Igły injekcyjne, op. a’ 100szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły – 0,45 x 16 | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igły - 0,5 x 25 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igły - 0,6 x 30 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igły - 0,7 x 30 | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igły - 0,8 x 40 | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły - 0,9 x 40 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły – 1,2 x 40 | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV -Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | rozmiar:0,8- 0,9mm,dł. 25-30mm 22G | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | rozmiar:1,0-1,1mm,dł.32-33mm 20G | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | rozmiar:1,2-1,3mm,dł.32-33mm 18G | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Igły do nakłuć popodpajęczynówkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT (z igłą prowadzącą 22G/38mm): Rozmiar: - G 27 – 90 mm, | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Poz.  2,3,4,5 od jednego producenta