NZOZ XII/14/2011                                                                                                                                                          Załącznik nr  11 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

PAKIET  NR  4

| l.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Zapotrzebowanie w skali roku | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I . Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: nr 7 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 7,5 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: nr 8 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 8,5 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 9 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozmiar: nr 9,5 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| II . Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - zbrojone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: nr 6,5 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 7 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar: nr 7,5 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozmiar: nr 8 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozmiar: nr 8,5 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar: nr 2 dł. 80 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar: nr 3 dł. 90 mm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar nr 2,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rozmiar 3,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozmiar 4,0 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |