Tuchola, dnia 02.01.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 14 /2011

W dniu 23.12.2011r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 1 poz. I.2, I.3, I.4, I.5

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji strzykawki z przezroczystym cylindrem i mleczno-matowym tłokiem, na tłoku wyłącznie logo producenta, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 2 poz. III.3

Czy Zamawiający nie miał na myśli w ww. pozycji rękawic w rozmiarze L? Rozmiar M jest wymieniony zarówno w pozycji III.2 jak i III.3.

Odpowiedź : Tak Zamawiający w pozycji III.3 miał na myśli rozmiar L (omyłka pisarska)

Pakiet nr 5 poz. II.1-8

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach cewniki Foley’a silikonowane, pakowane w opakowanie zewnętrzne: papier folia i wewnętrzne: folia, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 5 poz. III.1-4

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji cewniki z 2 otworami bocznymi naprzemianległymi, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 5 poz. IV.1-5

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi, z otworem centralnym, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 5 poz. IV.5

Prosimy o podanie długości zgłębnika.

Odpowiedź : Pozycja IV.5 długość zgłębnika 26 x 1000cm

Pakiet nr V.1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji cewniki pakowane w woreczek foliowy o długości drenu 220 cm?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 8 poz. 3, 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.-100 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści

Pakiet nr 8 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji pojemniki o pojemności 1,5 l, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuści.

Pakiet nr 8 poz. 1-17, , pakiet nr 4 poz. I - IV

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie w ww. pakietach od wymogu złożenia próbek. Parametry oferowanego sprzętu zostałby potwierdzone katalogami, a w przypadku wątpliwości Zamawiający zażądałby próbek w wybranych pozycji już po złożeniu ofert.

Odpowiedź Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Projekt umowy - §1 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydłużenie terminu dostaw do maks. 5 dni roboczych.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Projekt umowy - §4 ust. 3

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków  -  możliwy wzrost kosztów realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom Zamawiającego. Ponadto w obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy