Tuchola, dnia 02.01.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 14 /2011

W dniu 29.12.2011r. wpłynęły pytania.

Pakiet nr 2

II poz. 1-4

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

2. Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej z czterech grup chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.?

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych i posiadających dodatkową widoczną teksturę na końcach palców w celu polepszenia chwytności rękawicy i zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi z dłoni.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 5

II, III

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w podwójne opakowanie – wewnętrzne folia, zewnętrzne  folia-papier.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

III poz.1-4

Czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.

IV, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o długości 80cm.

Odpowiedź : Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

V Poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy mogą to być  kaniule donosowe - Elastyczne, pozbawiona ostrych kątów i krawędzi, podkładka . Zakrzywione końcówki donosowe poszerzone ku pacjentowi, dren o długości min 210 cm.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.