Tuchola, dnia 02.01.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 14 /2011

W dniu 28.12.2011r. wpłynęły pytania.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o rezygnację w pakiecie 2 poz. 1-4 z wymogu posiadania przez rękawice diagnostyczne pudrowane warstwy antypoślizgowej siateczkowej o  przekątnej oczek 2-3mm. Opis wyspecyfikowany przez Zamawiającego wskazuje na konkretnego producenta, przez co  uniemożliwia uczciwą konkurencję i nie pozwala naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje rękawic o wyczuwalnej teksturze.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz.1-4  rękawiczki diagnostyczne pudrowane o powierzchni gładkiej , zapewniającej dobra chwytność?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz.1-4  rękawiczki diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe o powierzchni teksturowanej z dodatkowa teksturą na końcówkach palców?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ