Tuchola, dnia 02.01.2012

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 14 /2011

W dniu 29.12.2011r. wpłynęły pytania.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty  próbek  z racji  na wysoki ich koszt? Zamawiający będzie mógł ocenić zgodność  zaproponowanego przez nas  towaru z folderami, które zostaną dołączone do oferty.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1 poz. 2

Wnosimy o  dopuszczenie strzykawek przedłużonych do 2,5 ml.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1 poz.5

Wnosimy o  dopuszczenie strzykawek przedłużonych do 25 ml.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1 poz. 2 – 5

Wnosimy o odstąpienie od wymogu, aby  na  cylindrze umieszczone był typ strzykawki.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1 poz.9

Wnosimy o dopuszczenie strzykawek 20 ml z przedłużeniem do 25 ml.

Wymienione wyżej parametry nie mają istotnego wpływu dla użytkownika, a opis ewidentnie wskazuje na jednego producenta strzykawek. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 1 poz.17 – 19

Wnosimy, aby w opisie kaniul Zamawiający wykreślił sformułowanie „z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli”. Zapis ten ewidentnie wskazuje na jednego producenta kaniul. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Tak  Zamawiający wykreśli zapis

Pakiet 6 poz. 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi? Opis ewidentnie wskazuje na jednego producenta koreczków. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia umożliwi złożenie ofert bardziej konkurencyjnych, w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 6 poz. 15

Czy  Zamawiający ma na myśli  zestaw do odsysania pola operacyjnego ( przewód o dł. 210 cm + końcówka bez otworu bocznego)?

Odpowiedź : Tak

Pakiet 5 poz. III 3 i 4

Czy Zamawiającemu w pozycji  3 i  4 chodziło o rozmiar 16 i 18?

Odpowiedź : Tak

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający  dopuści w pakiecie 8 poz. 8 Papier do KTG COROMETRICS  o parametrach 152x90x150? Pozostałe parametry  zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ