Tuchola, dnia 29.12.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2011

W dniu 27.12.2011r. wpłynęły pytania.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycji 6, 12, 13 nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 16 szwu o rozmiarze USP 2 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 16 nici o długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.