Tuchola, dnia 29.12.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2011

W dniu 22.12.2011r. wpłynęły pytania.

Dot. Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą ½ koła typu trokar, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, syntetyczną, monofilamentowy, polidioksanon, okres całkowitego wchłaniania 180-210 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, po 28 dniach ok. 65-70%, po 57 dniach ok. 40%?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, syntetyczną, powlekaną, plecionka z kwasu poliglikolowego, czas wchłaniania ok. 42 dni i okres podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50%?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (3 krawędzie tnące), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 2 USP, pozostałe parametry bez zmian lub wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, syntetyczną, plecionkę, z kwasu poliglikolowego, powlekaną, czas wchłaniania 60-90 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 80%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 20%?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, syntetyczną, plecionkę, z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekaną, czas wchłaniania 60-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%?

Odpowiedź : Tak Zamawiający dopuści.