Tuchola, dnia 29.12.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2011

W dniu 27.12.2011r. wpłynęły pytania.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 worków do usuwania preparatu w zabiegach laparoskopowych wykonane z poliuretanu do trokara 10mm, o pojemności 100 ml w rozmiarze 80 x 150 mm, pakowane po 15 szt. w opakowaniu

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 worków do usuwania preparatu w zabiegach laparoskopowych wykonane z poliuretanu do trokara 10mm, o pojemności 500 ml w rozmiarze 110 x 200 mm, pakowane po 15 szt. w opakowaniu

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 3 worków do usuwania preparatu w zabiegach laparoskopowych wykonane z poliuretanu do trokara 10mm, o pojemności 200 ml w rozmiarze 80 x 180 mm, pakowane po 15 szt. w opakowaniu

Odpowiedź : Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.