Tuchola, dnia 29.12.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych.

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 12 /2011

W dniu 22.12.2011r. wpłynęły pytania.

Zawracamy się z prośbą o uwzględnienie w umowie następującego zapisu:

„Wykonawca, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, może w przypadku zakończenia produkcji, wstrzymania produkcji, przekształceń własnościowych po stronie producenta zaoferowanych wyrobów lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, zmienić zaoferowany w ofercie produkt:

a) na tożsamy produkt tego samego producenta, lecz o innej nazwie/numerze katalogowym lub

b) na tożsamy produkt innego producenta,

po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie lub niższej. Zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Produkt tożsamy musi spełniać wszystkie wymogi SIWZ.”

Odpowiedź: Tak Zamawiający uwzględni zapis do umowy.

Pakiet 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5, 6 i 7 materiału szewnego o długości nici 70 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 4 i 7 materiału szewnego o długości igły 31 mm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 materiału szewnego             o długości igły 36 mm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2, 3, 5-8 materiału szewnego z tolerancją długości igły +/- 1 mm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 2, 16 materiału szewnego o długości nici 70 cm, w poz. 10 szwu o długości nici 90 cm  i w poz. 17 długości nici 45 cm?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 17 igły okrągło – tnącej?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obrębie pakietu szwów o czasie wchłaniania całkowitej masy szwu 56-70 dni?

Odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę.