Tuchola, dnia 25.11.2011

Uczestnicy postępowania

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę produktów  materiałów opatrunkowych .

znak sprawy  : N ZOZ XII/ 11 /2011

W dniu 22.11.2011r. wpłynęły pytania.

Pakiet 1

Poz. nr 2

Pytanie :  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania  ligniny bielonej ?

Odpowiedź :  Tak

Poz. nr 23-25

Pytanie :  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min 94%, nawiniętych na rolki z ekologicznej tektury ?

Odpowiedź : Tak

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga opasek o długości 3 m. Niesprecyzowanie długości może skutkować złożeniem ofert nie równoważnych cenowo ?

Odpowiedź : Tak

Poz. nr 27

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga opatrunek w rozmiarze 2cm x 5 m ?

Odpowiedź : Tak

Pakiet nr 3

Poz. nr 17

Pytanie :   Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 7 cm ?

Odpowiedź :  Tak

Pytanie :  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku w ilości 350 szt, czy 350 op a 10 szt. ?

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga zaoferowania 350 szt.

Zapisy SIWZ

Pytanie : Prosimy o odstąpienie wymogu dostarczenia wraz z oferta dokumentów potwierdzających walidacje procesu sterylizacji wyrobów jałowych ?

Odpowiedź : Tak, ale Zamawiający utrzymuje wymóg sterylizacji para wodną.